## ます取付管調査総括表(C-1)
|  | ます 取 付 管 調 査 総 括 表 | [10 empty] | （様式C－1）
| 役務名： |  | ○○区下水道管路維持管理業務 【ます取付管調査】
総調査数 |  |  | か所 |  |  |  |  | 公共ます異常有 |  |  |  | 取付管異常有 |  | か所
[10 empty] | か所 |  | 取付管異常無 |  | か所
システム記載箇所数
|  |  | か所 |  |  |  |  | 公共ます異常無 |  |  |  | 取付管異常有 |  | か所
[10 empty] | か所 |  | 取付管異常無 |  | か所
取付管カメラ調査箇所数
[5 empty] | か所 |  |  | ※公共ます異常・・・修繕対象となりうる桝
※取付管異常・・・判定ランクが1つでもＢ以上
取付管特殊カメラ調査箇所数
か所
[8 empty] | 公共ます異常有 |  |  |  | 取付管異常有 |  | か所
[10 empty] | か所 |  | 取付管異常無 |  | か所
[8 empty] | 公共ます異常無 |  |  |  | 取付管異常有 |  | か所
[10 empty] | か所 |  | 取付管異常無 |  | か所
（ます内未確認）
|  |  |  | 蓋開閉不能箇所数 | [7 empty] | 取付管異常有 |  | か所
[9 empty] | か所 |  |  | 取付管異常無 |  | か所
（埋まりが30cm未満、又はますの確認はできるが、障害物や地元拒否で蓋が開閉できない）
|  |  |  | 埋まり箇所数 | [7 empty] | 取付管異常有 |  | か所
[9 empty] | か所 |  |  | 取付管異常無 |  | か所
（埋まりが30cm以上、ますの位置は確認できるが掘削ができない）
|  |  | 調査不能箇所数 |  |  |  | か所
（ます内未確認）
蓋開閉不能箇所数
か所
（埋まりが30cm未満、又はますの確認はできるが、障害物や地元拒否で蓋が開閉できない）
埋まり箇所数
か所
（埋まりが30cm以上、ますの位置は確認できるが掘削ができない）
不明ます箇所数
か所
（公共ますがあると思われるが位置の特定ができない）
|  |  | 撤去ます箇所数 |  |  |  | か所
（本管内に取付管の管口が確認できず、明らかにますがない）
[8 empty] | 公共ます異常有 |  |  |  | 取付管異常有 |  | か所
[10 empty] | か所 |  | 取付管異常無 |  | か所
システム未記載箇所数
|  |  | か所 |  |  |  |  | 公共ます異常無 |  |  |  | 取付管異常有 |  | か所
[10 empty] | か所 |  | 取付管異常無 |  | か所
取付管カメラ調査箇所数
か所
[10 empty] | ※ |  | に入力
|  |  |  | 調査ます総数 | [6 empty] | か所
|  |  |  | 取付管カメラ調査数（特殊カメラ含む） | [6 empty] | か所
|  |  |  | 取付管異常数 | [6 empty] | か所
|  |  |  | ますのみ異常 | [6 empty] | か所
|  |  |  | 取付管・ます共に異常無 | [6 empty] | か所
|  |  |  | 調査不能ます | [6 empty] | か所
|  |  |  | 撤去ます | [6 empty] | か所
[6 empty] | 取付管カメラ調査異常率 |  |  |  | #VALUE! | ％
[6 empty] | 全体異常率 |  |  |  | #VALUE! | ％
|  |  | ※全体異常率＝ |  |  |  |  | （取付管異常＋ます異常＋調査不能ます＋撤去ます） |  |  |  |  | ×100
総調査数

## 公共ます調査結果表(C-2)
|  |  |  | 公共ます・取付管調査結果表 | [12 empty] | （様式C－2）
○○区下水道管路維持管理業務【ます取付管調査】
|  |  |  | 調 査 結 果 | [5 empty] | カメラ調査内容
№ | ます 番号 | 調査日 | 宅名等 | 蓋開閉 | ます | 撤去 | 不明 | ます | カメラ | 管種 （SP、VU等） |  | 最大 |  | 内面施工 | 取付管 | 調査内容、ますの状況及び | 備考
|  |  |  | 不能 | 埋まり | ます | ます | 増加 | 調査 |  |  | ランク |  | 可否 | 延長 | 内面施工不可能理由等
|  |  |  | （○） | （ｃｍ） | （○） | （○） | （○） | （○） |  |  | 判定 |  | （○or×） | （ｍ）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20 | 0 | 合 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP | 0 | A | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VU | 0 | B | 0
[10 empty] | 計 | 0 | 計 | 0
20 | 0 | 累 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP | 0 | A | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VU | 0 | B | 0
[10 empty] | 計 | 0 | 計 | 0

## 公共ます調査記録表(C-3)
公共ます調査記録表
| 役務名： |  |  | ○○区下水道管路維持管理業務【ます取付管調査】 | [21 empty] | 受託者：
調査日： | [10 empty] | 地先名等： | [15 empty] | ます番号：
● 全景写真 （ 調 査 時 ）
□ ます 状 況 ： |  |  |  | 平 面 図 | [12 empty] | ます及び周辺状況
|  |  | 民地 |  |  | 歩道 |  | 車道 | [8 empty] | 設置場所 |  |  |  | □ | 民地
[21 empty] | □ | 舗歩道
[21 empty] | □ | 舗車道
[13 empty] | 下 流 | [7 empty] | □ | 道路
| Ｌ＝ |  |  | ｍ | [12 empty] | ますの種類 |  |  |  | □ | Ⅰ号
[17 empty] | □ | C | □ | V | □ | Ⅱ号
[14 empty] | Ｌ＝ |  | ｍ | □ | 汚 | □ | 雨 | □ | 特殊汚水
[21 empty] | □ | 規格外
[17 empty] | 蓋の種類 |  |  |  | □ | 小型 |  |  | （ 調査時点のます全景写真を貼り付けること）
[21 empty] | □ | 旧型
[21 empty] | □ | 増強
[21 empty] | □ | 鋳鉄
[14 empty] | Ｌ＝ |  | ｍ | 取付管種 |  |  |  | □ | 塩ビ管
[21 empty] | □ | ＳＰ管
| Ｌ＝ |  |  | ｍ | [16 empty] | □ | 陶管
[13 empty] | 下 流 |  |  |  | 取付管径 |  |  |  | φ
[17 empty] | 民地側 舗装 |  |  |  | □ | 無
|  | Ｌ＝ |  |  | ｍ |  |  |  |  | Ｌ＝ |  | ｍ | [8 empty] | □ | 有
[6 empty] | Ｌ＝ |  |  | ｍ | [7 empty] | 境界石 |  |  |  | □ | 無 |  | ● ます内写真 （ 調 査 時 ）
[21 empty] | □ | 有
[7 empty] | Ｌ＝ |  |  | ｍ | [6 empty] | ロードヒーティング |  |  |  | □ | 無
[21 empty] | □ | 有
特記 | [20 empty] | □ | 民地
[21 empty] | □ | 歩道
□ ます 状 況 ： |  |  |  | 断 面 図
[17 empty] | 継足管 |  |  |  | □ | 無
[6 empty] | 排水設備接続 |  |  |  |  | か所 | [9 empty] | □ | 有
[20 empty] | cm |  |  | 個
[20 empty] | cm |  |  | 個 |  | （ 調査時点のます内写真を貼り付けること）
[20 empty] | cm |  |  | 個
ます深
| ｈ＝ |  |  | ｍ
特記
境界石
境界石
ＭＨ
ＭＨ
札下

## 事前取付管内調査記録表(C-4)
[5 empty] | 取付管内調査記録表 | [13 empty] | (様式C-4)
役務名 | ○○区下水道管路維持管理業務【ます取付管調査】
調査日 | [6 empty] | 地先名 | [9 empty] | ます 番号
ます深
( m)
[7 empty] | 取付管 |  | Ｌ＝ |  |  | ｍ
[9 empty] | φ |  |  | ㎜
管種：
[18 empty] | 本管 |  |  | ｍｍ
継 手 部 | № | ます管口 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 本管口
異常 内容
ランク
距離
写真№
取 付 管 | № |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
異常 内容
ランク
距離
写真№
特記欄

## 作業 必要箇所・終了 報告書(C-5)
(様式C－5）
|  |  | 作業 |  | 必要箇所 |  | 報告書
[9 empty] | （第 |  | 回）
終了
令和 年 月 日
受託者
業務代理人
| 役 務 名 ： |  | ○ ○ 区 下 水 道 管 路 維 持 管 理 業 務 【ます取付管調査】
ます取付管調査の結果、作業必要箇所がありましたので下記のとおり報告します。
作業が終了しましたので、下記のとおり報告します。
|  |  |  | 項目 |  |  |  | 数量 |  |  | 備 考
[8 empty] | 昼 |  | 夜
作業集計表
（注）１：作業必要箇所・終了調書(様式C－6)及び作業（必要箇所・終了）内訳書(様式C－7) を添付すること。

## 作業 必要箇所・終了 調書(C-6)
[5 empty] | 作業 |  | 必要箇所 | 調書 |  |  | （様式C－6）
終了
[6 empty] | 施工前 |  |  | 施工後 | 作業日：
公共ます番号
調査日
場所
| 修繕項目 | 昼夜 | 数量 | 単位
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | [5 empty] | 施工前 |  |  | 施工後 | 作業日：
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## 作業必要終了箇所内訳書（C-7）
作業（必要箇所・終了）内訳書【第 回】 | [8 empty] | ○○区下水道管路維持管理業務 【ます取付管調査】 | [11 empty] | 作業（必要箇所・終了）内訳書【第 回】 | [6 empty] | ○○区下水道管路維持管理業務 【ます取付管調査】
ます 番号 | 現地調査工（ます 取付管） | 桝ます種別 | ます蓋 交換工 | 取付管清掃工 | 取付管 カメラ 調査工 | ランク | ます 探し 工 | コンクリート ます 修正工 | 塩ビ ます 修正工 | ます内 修繕工 | ます 取付部 修繕工 | コンクリート ます 設置工 | 塩ビ ます 設置工 | 陥没 仮復旧工 |  | 舗装 仮復旧工 |  | 舗装 復旧工 |  |  | ます 番号 | 本管カメラ調査工 |  | 本管 清掃 | 高圧洗浄車 運転工 | 給水車 運転工 | バキューム車運転工(4t) | バキューム車運転工(8t) | 本管洗浄工 |  | モルタル除去工（機械） | 取付管内面 修繕工（φ150） | 取付管内面 補修材（φ150）
1 | [19 empty] | コンクリート殻運搬処理工 | 1 | [12 empty] | 下水道汚泥等 運搬工（４ｔ）
2 | [20 empty] | 2
3 | [19 empty] | 舗装殻運搬工 | 3 | [12 empty] | 下水道汚泥等 運搬工（８ｔ）
4 | [20 empty] | 4
5 | [19 empty] | 土砂運搬工 | 5 | [12 empty] | コンクリートくず 等運搬工
6 | [20 empty] | 6
7 | [19 empty] | 塩ビ廃材運搬処理工 | 7 | [12 empty] | コンクリート殻運搬処理工
8 | [20 empty] | 8
9 | [20 empty] | 9 | [12 empty] | 舗装殻運搬工
10 | [19 empty] | 交通誘導 警備員Ａ | 10
11 | [20 empty] | 11 | [12 empty] | 土砂運搬工
12 | [19 empty] | 交通誘導 警備員Ａ | 12
13 | [20 empty] | 13 | [12 empty] | 塩ビ廃材 運搬処理工
14 | [20 empty] | 14
15 | [19 empty] | 交通誘導 警備員Ｂ | 15 | [12 empty] | 廃プラスチック運搬処理工
16 | [20 empty] | 16
17 | [19 empty] | 交通誘導 警備員Ｂ | 17
18 | [20 empty] | 18 | [12 empty] | 交通誘導 警備員Ａ
19 | [20 empty] | 19
20 | [20 empty] | 20 | [12 empty] | 交通誘導 警備員Ａ
21 | [20 empty] | 21
22 | [20 empty] | 22
23 | [20 empty] | 23 | [12 empty] | 交通誘導 警備員Ｂ
24 | [20 empty] | 24
25 | [20 empty] | 25 | [12 empty] | 交通誘導 警備員Ｂ
26 | [20 empty] | 26
27 | [20 empty] | 27
28 | [20 empty] | 28
29 | [20 empty] | 29
30 | [19 empty] | 凡 例 | 30 | [12 empty] | 凡 例
31 | [19 empty] | ○：昼間施工 | 31 | [12 empty] | ○：昼間施工
32 | [19 empty] | ●：夜間施工 | 32 | [12 empty] | ●：夜間施工
33 | [20 empty] | 33
34 | [20 empty] | 34
35 | [20 empty] | 35
36 | [20 empty] | 36
37 | [20 empty] | 37
38 | [20 empty] | 38
39 | [20 empty] | 39
40 | [20 empty] | 40
小計 (A+B) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 小計 (A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
昼間 (A) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 昼間 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間 (B) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 夜間 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [19 empty] | コンクリート殻運搬処理工 | 31 | [12 empty] | コンクリート殻運搬処理工
32 | [20 empty] | 32
33 | [20 empty] | 33
34 | [19 empty] | 舗装殻運搬工 | 34 | [12 empty] | 舗装殻運搬工
35 | [20 empty] | 35
36 | [20 empty] | 36
37 | [19 empty] | 土砂運搬工 | 37 | [12 empty] | 土砂運搬工
31 | [20 empty] | 31
32 | [20 empty] | 32
33 | [20 empty] | 33
34 | [20 empty] | 34
35 | [20 empty] | 35
36 | [20 empty] | 36
37 | [20 empty] | 37
38 | [20 empty] | 38
39 | [20 empty] | 39
40 | [20 empty] | 40
41 | [20 empty] | 41
42 | [20 empty] | 42
43 | [19 empty] | 凡 例 | 43 | [12 empty] | 凡 例
44 | [19 empty] | ○：昼間施工 | 44 | [12 empty] | ○：昼間施工
45 | [19 empty] | ●：夜間施工 | 45 | [12 empty] | ●：夜間施工
46 | [20 empty] | 46
47 | [20 empty] | 47
48 | [20 empty] | 48
49 | [20 empty] | 49
50 | [20 empty] | 50
51 | [20 empty] | 51
52 | [20 empty] | 52
53 | [20 empty] | 53
54 | [20 empty] | 54
55 | [20 empty] | 55
56 | [20 empty] | 56
57 | [20 empty] | 57
58 | [20 empty] | 58
59 | [20 empty] | 59
60 | [20 empty] | 60
小計 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
昼間 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 昼間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
昼間（増）◇ |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 昼間（増）◇ |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
昼間（減）△ |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 昼間（減）△ |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
夜間（増）◆ |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 夜間（増）◆ |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
夜間（減）▲ |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 夜間（減）▲ |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
夜⇒昼☆ |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 夜⇒昼☆ |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
昼⇒夜★ |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 昼⇒夜★ |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
合計 (A+B) | [20 empty] | 合計 (A+B)
昼間 (A) |  | C | [18 empty] | 昼間 (A)
夜間 (B) |  | V | [18 empty] | 夜間 (B)
昼間（増）◇ |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #VALUE! | 昼間（増）◇ |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #VALUE!
昼間（減）△ |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 昼間（減）△ |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
夜間（増）◆ |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 夜間（増）◆ |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
夜間（減）▲ |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #VALUE! | 夜間（減）▲ |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #VALUE!
夜⇒昼☆ |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 夜⇒昼☆ |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
昼⇒夜★ |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 昼⇒夜★ |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## 図面記入例(別添図C-1）
図 面 記 入 例 | （別添図C－1）
152
153
154
155
156
126
125
役務名：
【不明ます番号表】
○○区下水道管路維持管理業務【ます取付管調査】
(全〇枚の内〇枚)
127
153
か所
ます番号
【調査ます番号表】
126-1
ます番号
【撤去ます番号表】
155
ます番号
1
1
か所
か所
総調査数 〇〇か所
【調査数】
〇か所
不明ます、調査ます、撤去ますを除く公共ますの数
2
図面ごとに、調査数の合計を記入する（不明ます・調査ます・撤去ますを含む）。
図面ごとに、不明ます・調査ます・撤去ますを除いた調査数を記入する。
図面ごとに、該当するます番号と数を記入する。
１５ （６．９０） １７．００ 塩ビ管
不明ます
127
調査ます
撤去ます
126-1
新たに増えたますは枝番表示とする。
128 修繕済み
129
（5．９5）
34．40
154
155
156
1．80
（5．15）
126
125
（5．９5）
49．20
48．60
（7．25）
（5．60）
16．80
（6．70）
32．75
157
公共ますが両方の図面に重複している場合、一方
を で囲み、残りはます番号のみの表示とする。
不明ます
152
153
0．90
（4．20）
公共ます詳細図
修繕箇所の明示
下流人孔からの距離（m）
管径（cm）
（取付管延長）（m）

## ます取付管調査入力シート(別添図C-2)
台帳システムの情報 | [9 empty] | 調査結果の入力
101桝調査用番号 | 102桝位置図面番号 | 103桝調査番号のみ | 104桝 種別 | 105桝 形状 | 106取付管 管径 | 107取付管 延長 | 108設置年度 | 109調査年度 | 110設置場所 | 201桝内径（ｃｍ） | 202桝 材質 | 203取付管 内径（cm) | 204桝 形状 | 205桝設置深さ（m） | 206取付管管種 | 207取付管延長(m) | 208調査方法 | 209調査日 | 210調査結果（最大ランク） | 211取付管修繕方法 | 212取付管修繕位置 | 213取付管修繕工法 | 214修繕日 | 215桝修繕方法 | 216不明桝 | 217調査区分 | 218業務名称 | 219調査者 | 220調査年度 | 221特記事項