## 衛生措置基準
公衆浴場の衛生措置基準 |  |  | (R5.5.1 現在） | Ｎｏ.１
| No | 衛 生 措 置 基 準 | 根拠法令 | 備考
浴槽水等の管理 | 1 | 原湯、原水、上がり用湯、上がり用水及び浴槽水については、規則で | 条例第５条第１３号
定める水質基準に適合するよう管理すること。
＜水質基準＞
|  | ① 原湯､原水、上がり用湯及び上がり用水 | 細則第９条第１号
ア 色度 ５度以下 ☆
イ 濁度 ２度以下 ☆
ウ 水素イオン濃度指数 ５．８～８．６ ☆
エ 全有機炭素の量 ３ｍｇ/Ｌ以下 ☆
（困難な場合、過マンガン酸カリウム消費量 １０ｍｇ/Ｌ以下 ☆）
オ 大腸菌 不検出
カ レジオネラ属菌 100mL中10CFU未満
|  | ② 浴槽水 | 細則第９条第２号
ア 濁度 ５度以下 ☆
イ 全有機炭素の量 ８ｍｇ/Ｌ以下 ☆
（困難な場合、過マンガン酸カリウム消費量 ２５ｍｇ/Ｌ以下 ☆）
ウ 大腸菌群 １個以下/mL
エ レジオネラ属菌 100mL中10CFU未満
|  | ※ 検査回数については、レジオネラ属菌は市レジオネラ属菌自主検査 | 要綱第１９条
指導要領に定める回数以上、その他の項目は年１回以上
※ ☆印にあって特に認めた場合は、基準を適用しないことができる。
| 2 | 浴槽水の消毒については、規則で定めるところに従って行うこと。 | 条例第５条第１４号
|  | ＜基準＞ | 細則第１０条
いずれかに適合するものとする。
① 遊離残留塩素濃度 ０．４～１．０ｍｇ/L
② モノクロラミン濃度 ３ｍｇ/L以上
|  | ※ 浴槽水中の遊離残留塩素濃度又はモノクロラミン濃度の測定を | 要綱第１８条第１５号
少なくとも１日に３回以上、測定時間が等間隔になるように実施
すること。また測定は２～３時間毎に行うことが望ましいこと。
| 3 | 浴槽水については、常に豊富に補給し､かつ毎日取り替えること。 | 条例第５条第１７号
|  | ※ 個室を設けるその他の浴場の浴槽水については、入浴者ごとに | （条例第６条第４号）
取り替えること。ただし、浴槽水を循環し、及びろ過する場合に
ついては、１回/１週間以上取り替えること。
| 4 | 連日使用型循環浴槽水の取替えについては、１回/１週間に以上 | 条例第５条第１８号
行うこと。
| 5 | オーバーフロー水及び回収槽内の湯水を浴用に供する構造になって | 条例第５条第１９号
いないこと。やむを得ず当該構造にする場合には、次に掲げる措置を
講ずること。
ア 回収槽を地下に埋没しないこと。
イ 還水菅を直接循環配管に接続しないこと。
|  | ウ 回収槽の内部は、１週間に１回程度清掃及び消毒を行うこと。 | 要綱第１８条第８号
|  | エ 還水管の内部は、１週間に１回程度洗浄及び消毒を行うこと。 | 要綱第１８条第９号
オ 回収槽内の湯水を塩素系薬剤等で消毒すること。
| 6 | 気泡発生装置等には、連日使用型浴槽水を使用しないこと。 | 条例第５条第２０号
| 7 | 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。 | 条例第５条第２１号
| 8 | 貯湯槽内の原湯の温度は、６０度以上を保つこと。ただし、貯湯槽内の | 条例第５条第２２号
原湯の消毒を行う場合は、この限りではない。
| 9 | 浴槽に湯水がある時は、ろ過器及び消毒装置を常に作動させること。 | 要綱第９条第５号
| 10 | 浴槽水については、随時温度計で検温し､常に適温に保つこと。ただし、 | 条例第５条第３号
温泉を加温することなく使用する浴場については、この限りではない。
| 11 | 露天風呂の周囲に植栽がある場合は、浴槽に土が入り込まないよう | 要綱第１７条第４号
注意すること。
| 12 | 温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する場合は、 | 条例第５条第２４号
申請書に付記した配合分量を常に維持すること。
公衆浴場の衛生措置基準 |  |  | (R5.5.1 現在） | Ｎｏ.2
| No | 衛 生 措 置 基 準 | 根拠法令 | 備考
施設の清潔保持 | 13 | 脱衣室、浴室、便所、サウナ室、サウナ設備及び露天風呂について | 条例第５条第６号
清潔保持のため、次の措置を講ずること。
|  | ア 常に清潔を保つように毎日清掃し、定期的に消毒すること。 | 条例第５条第６号ア
|  | ・ 洗いおけ及び腰掛けは、毎日清掃し、１か月に１回以上消毒する | 要綱第１８条第１号
こと。
|  | ・ かけ湯を貯める槽は、毎日清掃し、及び１週間に１回以上消毒する | 要綱第１８条第２号
こと。
|  | ・ 浴室の排水口は、毎日清掃し、汚水を適切に排水すること。 | 要綱第１８条第３号
|  | ・ サウナ室は、毎日清掃し、１か月に１回以上消毒を行うこと。 | 要綱第１８条第５号
|  | ・ 露天風呂は、毎日清掃し、１か月に１回以上消毒を行うこと。 | 要綱第１８条第６号
|  | ・ 便所は、毎日清掃し、防臭に努め、１か月に１回以上消毒すること。 | 要綱第１８条第１２号
|  | ・ 施設内及び施設の周囲であって、利用客が直接使用する場所は、 | 要綱第１８条第１３号
常に清潔を保つように毎日清掃し、１か月に１回程度消毒すること。
|  | イ 連日使用型循環浴槽水を用いる浴槽は、１回/１週間以上清掃し、 | 条例第５条第６号イ
及び消毒すること。
|  | ウ 気泡発生装置等を１回/１週間以上清掃し、及び消毒すること。 | 条例第５条第６号ウ
|  | エ 浴槽水のろ過装置を１回/１週間以上洗浄し、及び消毒すること。 | 条例第５条第６号エ
|  | ・ ろ過器のろ材に砂を使用する場合にあっては、１年に１回以上 | 要綱第１８条第１７号
点検を行い、必要に応じてろ材を交換すること。
|  | オ 循環配管を定期的に洗浄し、及び消毒すること。 | 条例第５条第６号オ
|  | ・ 循環配管は、１年に１回以上生物膜の状況の点検を行い、過酸化 | 要綱第１８条第４号
水素等を用いた生物膜の除去、及び消毒を行うこと。
|  | カ 水位計配管を１回/１週間以上洗浄し、及び消毒すること。 | 条例第５条第６号カ
|  | キ シャワーを１回/１週間以上内部の水が置き換わるように通水し、 | 条例第５条第６号キ
並びにシャワーヘッドとホースを１回/６か月以上点検し、
並びにそれぞれの内部を１回/１年以上洗浄し、及び消毒すること。
|  | ク 集毛器を毎日清掃し、及び消毒すること。 | 条例第５条第６号ク
|  | ケ 貯湯槽を１回/１年以上清掃し、及び消毒すること。 | 条例第５条第６号ケ
|  | コ 調整箱を１回/１年以上清掃し、及び消毒すること。 | 条例第５条第６号コ
|  | サ ねずみ、衛生害虫等を防除すること。 | 条例第５条第６号サ
|  | シ 月１回以上は建具及び全部の窓を開放し、十分乾燥させること。 | 条例第５条第６号シ
|  | ・ 施設の内外におけるねずみ、衛生害虫等の生息状態について、 | 要綱第１８条第２０号
脱衣室、浴室、サウナ室、露天風呂、便所、排水設備は１か月に
１回以上、その他の設備は６か月に１回以上点検し、適切な防除
措置を講じ、清潔で衛生的に保つこと。
他
|  | ・ 飲用水を供給する受水槽、高置水槽は、１年に１回以上清掃する | 要綱第１８条第７号
こと。
|  | ・ 排水設備（排水溝・排水管・汚水ます、温水器（排湯熱交換器）等） | 要綱第１８条第１１号
は、適宜清掃し、防臭に努め、常に流通を良好に保ち、１か月に１回
以上消毒すること。
公衆浴場の衛生措置基準 |  |  | (R5.5.1 現在） | Ｎｏ.3
施設の空調 ・換気 | 14 | 脱衣室及び浴室は、脱衣又は入浴に支障のない温度に保つこと。 | 要綱第６条
| 15 | 脱衣室及び浴室は、空気中の二酸化炭素濃度を１５００ppm以下、 | 要綱第７条
一酸化炭素濃度を１０ppm以下に保つよう、換気を十分に行うこと。
| 16 | サウナ室を設ける場合にあっては、換気を十分に行うこと。 | 要綱第１６条第３号
| 17 | 空気調和装置（フィルター等）、換気扇は、適宜清掃すること。 | 要綱第１８条第１０号
| 18 | 浴室は、湯気抜きを常に適切に行うとともに、給水（湯）栓等が | 要綱第１８条第１４号
常に使用できるよう、毎日保守点検すること。
設備の 保守点検 | 19 | 消毒装置は、以下のとおり管理すること。 | 要綱第１８条第１８号
ア 薬液タンクの薬剤の量を確認し、補給を怠らないようにすること。
イ 注入弁のノズルが詰まっていたり、空気をかんだりして送液が
停止していないか等、送液ポンプが正常に作動し薬液の注入が
行われていることを毎日確認すること。
ウ 注入弁は、定期的に清掃を行い、目詰まりを起こさないように
すること。
| 20 | 給水、給湯設備は、１年に１回以上保守点検し、必要に応じて被覆 | 要綱第１８条第１９号
その他の補修等を行うこと。
| 21 | 電気浴器は、１か月に１回以上保守点検するとともに、絶縁抵抗、 | 要綱第１８条第１６号
接地抵抗等について定期的に検査を受けること。
入浴者に貸与する物品・衣類等 | 22 | 入浴者にタオル、くし又はヘアブラシを貸与する場合は新しいもの又は | 条例第５条第１６号
消毒したものとし、かみそりを貸与する場合は新しいもののみと
すること。
（その他の浴場における追加基準）
| 23 | 入浴者の使用に供する衣類については､入浴者ごとに消毒すること。 | 条例第６条第５号
| 24 | 入浴者に接する従業員には、清潔で、かつ、風紀を乱すおそれのない | 条例第６条第７号
衣服を着用させること。
入浴者の安全・衛生 ・風紀 | 25 | 伝染性の疾病にかかっていると認められる者に対しては、入浴を拒ま | 法第４条
なければならない。但し、療養のために利用されるもので、保健所長の
許可を受けたものは、この限りでない。
| 26 | 入浴者は、公衆浴場において、浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆 | 法第５条第１項
衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
| 27 | 前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。 | 法第５条第２項
| 28 | 浴室内においては、入浴者に排便その他不潔な行為をさせないこと。 | 条例第５条第１１号
| 29 | 保護を必要とする高齢者、幼児等で適当な保護者のないものは､入浴 | 条例第５条第２９号
させないこと。
| 30 | ７歳以上の男女を混浴させないこと。 | 条例第５条第３３号
営業者の責務 | 31 | 営業者は公衆浴場について、適切な衛生管理に努めるとともに、 | 条例第８条
利用者から健康被害（その症状が、当該公衆浴場に起因する、
又はその疑いがあるとの医師の診断を受けたものをいう。）に
関する情報の提供を受けたときは、速やかに、その旨及び
当該情報を市長に報告しなければならない。
| 32 | 許可の申請をしようとする者は、その施設において、法、省令、条例、 | 要綱第３条第２項
規則、要綱の規定のほか、建築基準法、消防法その他関係法令を
遵守するものとする。
| 33 | 営業者は、自主管理マニュアル及びその点検表を作成し、従業者に | 要綱第２０条第１号
周知徹底すること。
| 34 | 営業者は、自主管理を効果的に行うため、自らが責任者となり又は | 要綱第２０条第２号
従業者のうちから責任者を定めること。
| 35 | 責任者は、責任をもって衛生等の管理に努めること。 | 要綱第２０条第３号
| 36 | 条例及び要綱に定める清掃、消毒、点検及び水質検査の実施に | 要綱第２１条
ついて記録し、３年間保存すること。