別紙１　施設概要

|  | 中央市税事務所旧庁舎 | 中央市税事務所新庁舎 |
| --- | --- | --- |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 地下２階地上６階のうち４階部分 | 地下１階、地上６階、ＰＨ２階 |
| 駐車場等高さ制限 | 地下駐車場：3,100mm以下 | 駐車場（北側）：1,530mm以下 |
| 昇降機 | 搬入用エレベーター（２条館） 1 ・積載荷重（1000ｋｇ、15人乗） ・速度不明 ・停止階B2～4階（6か所） 2 ・積載荷重（1000ｋｇ、15人乗） ・速度不明 ・停止階B2～4階（6か所） | エレベーター 1号機 ・積載荷重（750ｋｇ、11人乗） ・速度90m/min ・停止階1～6階（6か所） 2号機 ・積載荷重（750ｋｇ、11人乗） ・速度90m/min ・停止階1～6階（6か所） 3号機 ・積載荷重（1300ｋｇ、20人乗） ・速度60m/min ・停止階B1～6階、R階（8か所） |
| 延床面積 | 2,227.58㎡（庁舎部分のみ） | 8,738.46㎡ |
| 職員数 | 約170名 | 約170名 |
| 備考 | サッポロファクトリー２条館４階の一部 | １階：納税課 ２階：市民税課 ３階～４階：健康づくりセンター ５階：会議室、健康づくりセンターの一部 ６階：諸税課、固定資産税課 |