質問および回答

「札幌市中央市税事務所・札幌市中央健康づくりセンター機械警備業務」に係る一般競争入札

本件入札に関して寄せられた質問について回答させていただきます。

|  |
| --- |
| 【質問1】仕様書4（1）当該庁舎内の一般電話回線システムによる機械警備を行い、警備時間中、受託者は管制担当者を定め、受託者の本部に設置される機器表示盤により契約物件の異常の有無を間断なく監視し、安全を確立するものとする。【質問内容】委託者の一般電話回線を使用となっておりますが、セコムで用意する携帯電話通信網を使用する無線システムでもよろしいでしょうか。【回答】　仕様書に沿って、一般電話回線を使用していただくようお願いいたします。 |
| 【質問2】仕様書4（2）受託者は、後記６に定める機械設備に関し、常時受託者の本部において正常作動を確認するとともに、毎月１回の保守点検を行わなければならない。万一、警報機器の故障により作動に異常を生じたときは、直ちに警備上の安全措置を講ずるものとする。【質問内容】毎月１回の保守点検は現地での確認対応となりますでしょうか。弊社システムは常時異常チェックを行っており、故障時には監視センターへ異常信号を送出するシステムとなっており適時機器交換を行い正常化する運用となっております。現地確認は適宜点検でよろしいでしょうか。【回答】　仕様書に沿って、毎月1回の現地での保守点検をお願いいたします。 |
| 【質問3】仕様書8（4）受託者が機器の設置、修繕または撤去に係る工事等に際し、委託者の物件に損害を与えた場合は、受託者の責任において原状に復さなければならない。【質問内容】ご解約時の原状回復の範囲となりますが、警報機器撤去時の撤去跡につきましてはビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修となりますが、よろしいでしょうか。【回答】　お見込みの内容で結構です。 |
| 【質問4】仕様書10　【質問内容】ご提出する文書・報告書の様式は任意書式でよろしいでしょうか。【回答】　報告書の様式については御社の様式で構いませんが、毎月の警備業務を終了した際の完了届につきましては、札幌市の様式（役務－第９号様式　完了届）の使用をお願いいたします。 |
| 【質問５】仕様書７　【質問内容】建物内の警備用の配線について、庁舎内の図面の提供は可能か。【回答】　階毎の配線図面について、提供することができます。保安上の観点からHPでの公開はできないため、必要な方はメールの宛先まで「図面提供希望」の旨ご連絡をお願いします。 |