飲料水用（毎日）

（様式例2）

| 検印欄 |  |  | (井水用、床下受水槽用) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年度（ 月～ 月）外観と残留塩素の検査 及び塩素滅菌器の点検記録 |

| 場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 検査者 | 時刻 | 色 | 濁り | 臭い | 味 | 残留塩素 | 塩素滅菌器 | 月 | 検査者 | 時刻 | 色 | 濁り | 臭い | 味 | 残留塩素 | 塩素滅菌器 |
| 日 (曜日) |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 (曜日) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特記 事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考）塩素滅菌器を使用している場合は、タンクの薬液量、注入ポンプの動作（予備含む）、注入管の詰まり・漏れ

及び補充用の薬液量の点検を実施すること。