（様式例3-1）
	検印欄
	
	
	

	
	
	
	年度（　 月～　 月）給水設備の点検整備記録(1)




	項目
	点検内容
	点検月
	月
	月

	
	
	点検日
（曜日）
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)

	
	
	点検者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	貯水槽
	周囲の状態
	周囲に点検の妨げとなるものはないか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	床や水槽上部に溜まり水はないか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本体外部の状態
	亀裂、漏水は無いか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	汚れ、錆は無いか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ﾏﾝﾎｰﾙは施錠されているか。また、隙間は無いか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管、通気管の防虫網は破損していないか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本体内部の状態
	水に色、濁りは無いか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	塩素臭以外の異臭は無いか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	持続性のある泡立ちは無いか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	汚泥、赤錆等の沈殿物は無いか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水中、水面に浮遊物は無いか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本体、補強用鋼材、管に錆は無いか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟは正常に作動し、異常な水漏れはないか。
	受水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高置水槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（様式例3-2）年度（　 月～　 月）給水設備の点検備記録(2)


	項目
	点検内容
	点検月
	月
	月

	
	
	点検日
（曜日）
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)
	日
(　)

	
	
	点検者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	井戸等
	周囲に点検の妨げや汚染源となるものは無いか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	周囲に汚水等の溜まり水は無いか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	井戸小屋等は施錠されているか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	取水口の囲いは破損していないか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ｹｰｼﾝｸﾞ、井戸ぶたは汚れていないか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	給水管
	漏水箇所は無いか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	給水栓に取り付けたホースが水没していないか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	給水ポンプ
	圧力、電流等は正常か。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	異常な騒音、振動、発熱は無いか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	汚れ、錆は無いか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	周囲に溜まり水は無いか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排水ポンプ
	ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ等は正常に作動するか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	排水管に漏水、亀裂は無いか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	釜場にﾊｴ、ｶ等の害虫の発生は無いか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浄水設備
	圧力、流量等は正常か。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	汚れ、漏水は無いか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	異常な騒音・振動は無いか。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	その他設備
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	特記事項
	



