## 全体概要
全体概要
オーナー名
建築物の名称
建築物概要
新築/既存建築物 |  | 建物用途
評価対象延べ面積（㎡） | 階数 |  |  | 主な構造 | 竣工年
| 地下 |  | 地上
建築物の外観（写真・パース図等を貼り付け）
※ここに写真・パースを 貼り付けてください。
建築物の特徴・ZEH-M実現のための配慮事項
ZEBランク
ZEH-M Oriented
Note on AL10: 竣工年 増築・改修は合わせて改修年／竣工年を記載

## 【記載例】全体概要
全体概要（記載例）
オーナー名 | 株式会社〇〇
建築物の名称 | ○○MS
建築物概要
新築/既存建築物 |  |  | 建物用途
新築 |  |  | 事務所
評価対象延べ面積（㎡） |  | 階数 |  |  |  | 主な構造 | 竣工年
2,000㎡ |  | 地下 |  | 地上 | 5階 | RC造 | 2024年（予定）
建築物の外観（写真・パース図等を貼り付け）
※ここに写真・パースを 貼り付けてください。
建築物の特徴・ZEH-M実現のための配慮事項
ZEBランク
ZEH-M Oriented
Note on AM10: 竣工年 増築・改修は合わせて改修年／竣工年を記載

## 建築物・設備仕様
建築物・設備仕様
断熱材 | 外壁
屋根
天井
床
開口部
専有部 | 空調
換気
照明
給湯
共用部 | 空調
換気
照明
その他
※ZEH-M実現に資するシステムを記載してください。

## 【記載例】建築物・設備仕様
建築物・設備仕様
断熱材 | 外壁 | 吹付硬質ウレタンフォーム断熱材A種1H 60mm
| 屋根 | • 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号85mm
| 天井 | • 吹付硬質ウレタンフォーム断熱材A種1H 10,20mm
| 床 | • 吹付硬質ウレタンフォーム断熱材A種1H 16,100mm • 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号50mm • 高性能グラスウール断熱材HG24-36 200mm • 押出法ポリスチレンフォーム保温板2種bA 40mm
開口部 |  | • 二重サッシU値：2.49 W1,800×H2,050
• 外側：アルミサッシ、複層ガラス
専有部 | 空調 | • ファンコンベクター （主たる居室・その他の居室に設置） • 温水床暖房（熱源：給湯兼用）
| 換気 | • ダクト式第一種換気設備
| 照明 | • LED照明
| 給湯 | • 潜熱回収型ガス給湯器 （エネルギー消費効率93％）
共用部 | 空調 | • 高効率個別エアコン
| 換気 | -
| 照明 | • LED照明
その他 |  | ・太陽光発電設備（10ｋW）
※ZEH-M実現に資するシステムを記載してください。

## エネルギー性能評価
※この様式により難い場合は可能な範囲で記入してください。
外皮の断熱性能評価
|  |  | 最大値 | 最小値
外皮平均熱貫流率：UA値 （W/㎡K）
省エネルギー性能評価
|  |  | 基準値(MJ/年） | 設計値(MJ/年） | BEI |  |  | 基準値 | 設計値 | BEI
専有部 | 空調 | 暖房 |  |  | #DIV/0! |  | 太陽光発電量 | 0 | 0 | -
|  | 冷房 |  |  | #DIV/0! |  | コージェネ発電量 | 0 | 0 | -
| 換気 |  |  |  | #DIV/0! |  | 共用部_昇降機 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 照明 |  |  |  | #DIV/0! |  | 共用部_給湯 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 給湯 |  |  |  | #DIV/0! |  | 共用部_照明 | 0 | 0 | #DIV/0!
共用部 | 空調 |  |  |  | #DIV/0! |  | 共用部_換気 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 換気 |  |  |  | #DIV/0! |  | 共用部_空調 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 照明 |  |  |  | #DIV/0! |  | 専有部_給湯 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 給湯 |  |  |  | #DIV/0! |  | 専有部_照明 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 昇降機 |  |  |  | #DIV/0! |  | 専有部_換気 | 0 | 0 | #DIV/0!
| コージェネ発電量 |  |  |  | - |  | 専有部_冷房 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 太陽光発電量 |  |  |  | - |  | 専有部_暖房 | 0 | 0 | #DIV/0!
合計 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 合計 | 0 | 0 | #DIV/0!
創エネ含まず合計 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 創エネ含まず合計 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 【記載例】エネルギー性能評価
※この様式により難い場合は可能な範囲で記入してください。
外皮の断熱性能評価
|  |  | 最大値 | 最小値
外皮平均熱貫流率：UA値 （W/㎡K）
省エネルギー性能評価
|  |  | 基準値(MJ/年） | 設計値(MJ/年） | BEI |  |  | 基準値 | 設計値 | BEI
専有部 | 空調 | 暖房 | 2310000 | 1900000 | 0.83 |  | 太陽光発電量 | 0 | -90 | -
|  | 冷房 | 37000 | 42000 | 1.14 |  | コージェネ発電量 | 0 | 0 | -
| 換気 |  | 178000 | 195000 | 1.1 |  | 共用部_昇降機 | 112 | 112 | 1
| 照明 |  | 480000 | 178000 | 0.87 |  | 共用部_給湯 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 給湯 |  | 1458000 | 1259000 | 0.38 |  | 共用部_照明 | 475 | 124 | 0.27
共用部 | 空調 |  | 119000 | 135000 | 1.14 |  | 共用部_換気 | 149 | 10 | 0.07
| 換気 |  | 149000 | 10000 | 0.07 |  | 共用部_空調 | 119 | 135 | 1.14
| 照明 |  | 475000 | 124000 | 0.27 |  | 専有部_給湯 | 480 | 178 | 0.38
| 給湯 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 専有部_照明 | 1458 | 1259 | 0.87
| 昇降機 |  | 112000 | 112000 | 1 |  | 専有部_換気 | 178 | 195 | 1.1
| コージェネ発電量 |  | 0 | 0 | - |  | 専有部_冷房 | 37 | 42 | 1.14
| 太陽光発電量 |  | 0 | -90000 | - |  | 専有部_暖房 | 2310 | 1900 | 0.83
合計 |  |  | 5318000 | 3865000 | 0.73 |  | 合計 | 5318 | 3865 | 0.73
創エネ含まず合計 |  |  | 5318000 | 3955000 | 0.75 |  | 創エネ含まず合計 | 5318 | 3955 | 0.75
一次エネルギー消費量（GJ/年）