## 7-8
様式７－８ 各設備仕様（１）
区 分 | [9 empty] | 提 案 者 仕 様
主 燃 焼 室 | 型 式 |  |  | 火葬炉用 |  |  |  | 台車式
|  |  |  | 焼却炉用 |  |  |  | 台車式
| 数 量 |  |  | 標準炉27炉、 大型炉２炉、焼却炉１炉
| 寸 法 | 内 寸 |  | 標準炉用 |  |  |  | 幅(Ｗ)×長さ(Ｌ)×高さ(Ｈ) |  | W× L× H
|  |  |  | 大型炉用 |  |  |  | 幅(Ｗ)×長さ(Ｌ)×高さ(Ｈ) |  | W× L× H
|  |  |  | 焼却炉用 |  |  |  | 幅(Ｗ)×長さ(Ｌ)×高さ(Ｈ) |  | W× L× H
|  | 外 寸 |  | 標準炉用 |  |  |  | 幅(Ｗ)×長さ(Ｌ)×高さ(Ｈ) |  | W× L× H
|  |  |  | 大型炉用 |  |  |  | 幅(Ｗ)×長さ(Ｌ)×高さ(Ｈ) |  | W× L× H
|  |  |  | 焼却炉用 |  |  |  | 幅(Ｗ)×長さ(Ｌ)×高さ(Ｈ) |  | W× L× H
| 材 質 | ケーシング材
|  | 耐 火 断 熱 材 | 側 壁 |  | セラミックファイバ |  |  |  | mmｔ | mmｔ
[5 empty] | 耐火材 |  |  |  | 材質，厚み等
[5 empty] | 断熱材 |  |  |  | 材質，厚み等
|  |  | 天 井 |  | セラミックファイバ |  |  |  | mmｔ | mmｔ
[5 empty] | 耐火材 |  |  |  | 材質，厚み等
[5 empty] | 断熱材 |  |  |  | 材質，厚み等
その他
| 炉内圧力 |  |  | mmＨ２Ｏ
| 炉内温度 |  |  | ８００～９５０℃
| 付 帯 設 備 |  | 断 熱 扉 |  | 型 式
[5 empty] | 数 量 |  | １面／１炉
寸 法
材 質
[5 empty] | 付属品 |  | 扉ロック装置、扉落下防止装置
|  |  | 開閉装置 |  | 型 式
[5 empty] | 数 量 |  | １式
[5 empty] | 電動機 |  | ｋｗ |  |  | ｋｗ
様式７－８ 各 設 備 仕 様（2）
区 分 | [9 empty] | 提 案 者 仕 様
炉 内 台 車 | 型 式
| 数 量 |  |  | 標準炉用 台(内,予備 台)
大型炉用 台(内,予備 台)
焼却炉用 台(内,予備 台)
| 寸 法 |  |  | 標準炉用 |  |  | W× L× H |  |  | W× L× H
|  |  |  | 大型炉用 |  |  | W× L× H |  |  | W× L× H
|  |  |  | 焼却炉用 |  |  | W× L× H |  |  | W× L× H
| 材 質 |  |  | フレーム： 材、耐火材： | [5 empty] | ﾌﾚ-ﾑ： 、耐火材：
| 重 量 |  |  | 標準炉用 ｋｇ | [5 empty] | ｋｇ
|  |  |  | 大型炉用 ｋｇ | [5 empty] | ｋｇ
|  |  |  | 焼却炉用 ｋｇ | [5 empty] | ｋｇ
| 耐用回数 |  |  | フレーム： 回 、耐火材： 回
| 付 属 品 |  |  | 予備台車保管用架台等一式
台車移動装置 | 型 式
| 数 量 |  |  | 標準炉用 基、大型炉用 基、焼却炉用 基
| 駆動方式 |  |  | 電動式(手動可）
| 付 属 品 |  |  | 必要なもの一式
再 燃 焼 室 | 型 式 |  |  | 主燃焼炉直上型
| 数 量 |  |  | 標準炉用 炉、大型炉用 炉、焼却炉用 炉
| 材 質 | ケーシング材
|  | 側 壁 | セラミックファイバ |  |  |  |  | mmｔ
|  |  | 耐火材 |  |  |  |  | 材質，厚み等
|  |  | 断熱材 |  |  |  |  | 材質，厚み等
|  | 天 井 | セラミックファイバ |  |  |  |  | mmｔ
|  |  | 耐火材 |  |  |  |  | 材質，厚み等
|  |  | 断熱材 |  |  |  |  | 材質，厚み等
その他
| 炉内圧力 |  |  | mmＨ２Ｏ
| 炉内温度 |  |  | ８００～９５０℃（設定温度850℃）
| 炉内容積 |  |  | ｍ3（ 火葬炉／焼却炉） | [5 empty] | ｍ３／ ｍ３
| ｶﾞｽ滞留時間 |  |  | 最大ガス発生時において 秒以上 | [5 empty] | 秒以上
様式７－８ 各 設 備 仕 様（3）
区 分 | [9 empty] | 提 案 者 仕 様
主燃焼炉用バーナー | 型 式 |  |  |  | 低ＮＯｘ式バーナー
| 数 量 |  |  |  | 標準炉用 基、大型炉用 基、焼却炉用 基
燃 料
| 燃料調節範囲 |  |  |  | （ ）～（ ）Ｌ/ｈ 又は Ｋｃａｌ
| 火炎形状 |  |  |  | mmＷ× mmＬ |  |  |  |  | mmＷ× mmＬ
| 着火方式 |  |  |  | 自動着火方式
| 傾動可能範囲 |  |  |  | 上下 度、 左右 度 |  |  |  |  | 上下 度、左右 度
| 傾動方式 |  |  |  | 電動式（故障時には手動で傾動可能のこと）
| 操作方式 |  |  |  | 自動制御（手動操作に切替え可能のこと）
| 付帯機器 |  |  |  | 着火装置、火炎監視装置、
燃焼制御装置、燃料遮断装置
| 付 属 品 |  |  |  | 必要なもの一式
再燃焼炉用バーナー | 型 式 |  |  |  | 低ＮＯｘ式バーナー
| 数 量 |  |  |  | 標準炉用 基、大型炉用 基、焼却炉用 基
燃 料
| 燃料調節範囲 |  |  |  | （ ）～（ ）Ｌ/ｈ 又は Ｋｃａｌ
| 火炎形状 |  |  |  | mmＷ× mmＬ |  |  |  |  | mmＷ× mmＬ
| 着火方式 |  |  |  | 自動着火方式
| 操作方式 |  |  |  | 自動制御（手動操作に切替え可能のこと）
| 付帯機器 |  |  |  | 着火装置、火炎監視装置、
燃焼制御装置、燃料遮断装置
| 付 属 品 |  |  |  | 必要なもの一式
燃焼用空気送風機 | 型 式
| 数 量 |  |  |  | 標準炉用 基、大型炉用 基、焼却炉用 基
| 容 量 |  |  |  | m3/min（at ℃）× ｍｍH2O |  |  |  |  | ｍ3/min(at ℃)× mmH2O
| 電 動 機 |  |  |  | ｋｗ |  |  |  |  | ｋｗ
| 主要材質 |  |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞ： 、インﾍﾟﾗ： 、ｼｬﾌﾄ：
| 風量制御方式 |  |  |  | 回転数制御方式（インバーター方式）
| 付 属 品 |  |  |  | 必要なもの一式
様式７－８ 各 設 備 仕 様（4）
区 分 | [9 empty] | 提 案 者 仕 様
排 風 機 | 型 式 |  |  |  | 電動機直結型ターボファン
| 数 量 |  |  |  | 15 基
| 容 量 |  |  |  | m3/min（at ℃）× ｍｍH2O
| 余 裕 率 |  |  |  | 最大必要風量に対して ％ |  |  |  |  | ％
[5 empty] | 最大必要風圧に対して ％ |  |  |  |  | ％
| 電 動 機 |  |  |  | ｋｗ |  |  |  |  | ｋｗ×
| 主要材質 |  |  |  | ｹｰｼﾝｸ 、ｲﾝﾍﾟﾗ 、ｼｬﾌﾄ
| 風量制御方式 |  |  |  | 回転数制御方式（インバーター方式）
| 耐熱温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | ℃
| 付 属 品 |  |  |  | バイパスダクト及びダンパー等
煙 道 | 型 式
| 数 量 |  |  |  | 15系列分
| 材 質 |  |  | 再燃炉出口 |  |  |  | 内 面 | 耐火材
|  |  |  | ～ |  |  |  |  | 断熱材
|  |  |  | 冷却装置 |  |  |  | 外 面
|  |  |  | 冷却装置～排気筒 |  |  |  | 内 面 | 断熱材
外 面
|  |  |  | 他系列への |  |  |  | 内 面
|  |  |  | 連結用ダクト等 |  |  |  | 外 面
| 付 属 品 |  |  | 点検口等必要なもの一式
排 気 筒 | 型 式
| 数 量 |  |  | 基
| 頂部高さ |  |  | ＧＬ＋ ｍ | [5 empty] | ＧＬ＋ ｍ
| 口 径 |  |  | mm | [5 empty] | mm
| 材 質 |  |  | 内 面
外 面
| 付 属 品 |  |  | 点検口、点検用ステージ(必要に応じて)
排ガス、臭気の測定口
その他必要なもの一式
様式７－８ 各 設 備 仕 様（5）
区 分 | [9 empty] | 提 案 者 仕 様
排ガス冷却器 | 型 式
| 数 量 |  |  | 基
| 主要材質 |  |  | 本 体
ガス接触部
| 入口最大ｶﾞｽ量 |  |  |  | ｍ3Ｎ/min
| 最大空気量 |  |  |  | ｍ3Ｎ/min
| ガス温度 |  |  |  | 入 口 |  |  | ℃
[5 empty] | 出 口 |  |  | ℃
温度制御方式
冷却用空気送風機 | 型 式
| 数 量 |  |  |  | 基
| 容 量 |  |  |  | m3/min（at ℃）× ｍｍH2O |  |  |  |  | ｍ3/min(at ℃)× mmH2O
| 電 動 機 |  |  |  | ｋｗ |  |  |  |  | ｋｗ
| 主要材質 |  |  |  | ｹｰｼﾝｸﾞ： 、インﾍﾟﾗ： 、ｼｬﾌﾄ：
| 風量制御方式 |  |  |  | 回転数制御方式（インバーター方式）
| 付 属 品 |  |  |  | 必要なもの一式
様式７－８ 各 設 備 仕 様（6）
区 分 | [9 empty] | 提 案 者 仕 様
集 じ ん 装 置 | 型 式 |  |  |  | バグフィルタ
| 数 量 |  |  |  | 15 基
| 処理風量 |  |  |  | 風 量 |  |  | ｍ3N/ｈ |  | ｍ3N/ｈ
[5 empty] | 余 裕 率 |  |  | ％ |  | ％
| 設計排ガス温度 |  |  |  | 200℃以下 |  |  |  |  | ℃ 以下
| 設計含じん量 |  |  |  | 入 口 |  |  | ｇ/ｍ3N |  | ｇ/ｍ3N
[5 empty] | 出 口 |  |  | 0.01 ｇ/ｍ3N 以下 |  | ｇ/ｍ3N 以下
| 捕集粒径 |  |  |  | μｍ 以上 |  |  |  |  | μｍ 以上
| 集じん室数 |  |  |  | 室 |  |  |  |  | 室
| ろ過面積 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | ％
| ろ過速度 |  |  |  | ｍ/min |  |  |  |  | m/min
| 圧力損失 |  |  |  | ｍｍH2O |  |  |  |  | ｍｍH2O
| ろ 布 |  |  |  | 材 質
[5 empty] | 数 量 |  |  | 本/基 |  | 本/基
[5 empty] | 耐熱温度 |  |  | ℃ |  | ℃
| 払落し方式 |  |  |  |  | 方式 |  |  |  | 方式
| 加温装置 |  |  |  |  | ｋｗ |  |  |  | ｋｗ
| バイパスダンパー | [5 empty] | 型 式 |  | デイスク 型
[7 empty] | 数 量 |  | 組 | 組
[7 empty] | 開閉所要時間 |  | 秒 | 秒
| 付帯設備 | [5 empty] | バイパスダクト
その他必要なもの
様式７－８ 各 設 備 仕 様（7）
区 分 | [9 empty] | 提 案 者 仕 様
集 じ ん 灰 排 出 装 置 | 型 式
| 数 量 |  |  |  | 一式
| 容 量 |  |  |  | ｍ3/ｈ
| 電動機 |  |  |  | ｋｗ
主要材質
| 付属品 |  |  |  | 必要なもの一式
炉前化粧扉 | 型 式 |  |  | 両引き分け戸方式(左右）
| 数 量 |  |  | 標準炉用２７組、大型炉用２組
| 寸 法 |  |  | H× W | [5 empty] | H× W
| 要部材質 |  |  | SUS304
| 開閉方式 |  |  | 電動式(手動切替装置付）
前 室 | 型 式 |  |  | 個室ボックス型
| 数 量 |  |  | 標準炉用２７基、大型炉用２基
| 寸 法 |  |  | H× W× D | [5 empty] | H× W× D
| 材 質 |  |  | 側壁はステンレス(ヘアライン仕上げ）
| 冷却時間 |  |  | ７～８分(炉内)＋７～８分(前室内）
| 付帯設備 |  |  | 作業用扉、照明装置一式、冷却空気取入口
残 骨 灰 吸 引 設 備 | 吸引装置 | 型 式
|  | 数 量 |  |  | ２ 基
|  | 容 量 |  |  | ｍ3/min× mmＨ2Ｏ |  |  |  |  | m3/min× mmH２O
|  | 電動機 |  |  | ｋｗ |  |  |  |  | ｋｗ
|  | 付属品 |  |  | 必要なもの一式
| 集じん機 | 型 式 |  |  | サイクロン及びバグフィルタ
|  | 数 量 |  |  | サイクロン ２ 基、バグフィルタ 2 基
|  | ろ 布 |  |  | 材質 、耐熱温度 ℃
|  | 払落方式 |  |  | 自動
|  | 付属品 |  |  | 必要なもの一式
| 吸引口 | 数 量 |  |  | か所
|  | 付属品 |  |  | 吸引ホース、他必要のもの一式
様式７－８ 各 設 備 仕 様（8）
区 分 | [9 empty] | 提 案 者 仕 様
集 じ ん 灰 吸 引 設 備 | 吸引装置 | 型 式
|  | 数 量 |  |  | ２ 基
|  | 容 量 |  |  | ｍ3/min× mmＨ2Ｏ |  |  |  |  | m3/min× mmH２O
|  | 電動機 |  |  | ｋｗ |  |  |  |  | ｋｗ
|  | 付属品 |  |  | 必要なもの一式
| 集じん機 | 型 式 |  |  | バグフィルタ
|  | 数 量 |  |  | バグフィルタ 2 基
|  | ろ 布 |  |  | 材質 、耐熱温度 ℃
|  | 払落方式 |  |  | 自動
|  | 付属品 |  |  | 必要なもの一式
| 吸引口 | 数 量 |  |  | か所
|  | 付属品 |  |  | 吸引ホース、他必要のもの一式
焼 却 炉 残骨灰 |  |  |  |  | 型 式 |  | 耐熱型
吸引クリーナー |  |  |  |  | 数 量 |  | 台
棺 運 搬 車 | 型 式 |  |  | 電動走行式（充電器内蔵）
| 数 量 |  |  | １０ 台 以上
| 寸 法 |  |  | Ｗ× Ｌ× Ｈ
| 材 質 |  |  | ＳＳ４００、要部ＳＵＳ３０４
| 重 量 |  |  | ｋｇ | [5 empty] | ｋｇ
| 積載荷重 |  |  | ｋｇ | [5 empty] | ｋｇ
| 付 属 品 |  |  | 予備ﾊﾞｯﾃﾘｰ用充電器２台（過充電防止型）
炉 内 台 車 運 搬 車 | 型 式 |  |  | 電動走行式（充電器内蔵）
| 数 量 |  |  | 標準炉用 |  |  | 台以上
|  |  |  | 大型炉用 |  |  | ５ 台以上
| 寸 法 |  |  | 標準炉用 |  |  | Ｗ× Ｌ× Ｈ |  |  | Ｗ× Ｌ× Ｈ
|  |  |  | 大型炉用 |  |  | Ｗ× Ｌ× Ｈ |  |  | Ｗ× Ｌ× Ｈ
| 材 質 |  |  | ＳＳ４００、要部ＳＵＳ３０４
| 重 量 |  |  | 標準炉用 |  |  | ｋｇ |  |  | ｋｇ
|  |  |  | 大型炉用 |  |  | ｋｇ |  |  | ｋｇ
| 積載荷重 |  |  | 標準炉用 |  |  | ｋｇ |  |  | ｋｇ
|  |  |  | 大型炉用 |  |  | ｋｇ |  |  | ｋｇ
| 付 属 品 |  |  | 予備ﾊﾞｯﾃﾘｰ用充電器２台（過充電防止型）
様式７－８ 各 設 備 仕 様（9）
区 分 | [9 empty] | 提 案 者 仕 様
遺体霊安室 | 型 式
| 数 量 |  |  | ３ 台（一体型は不可）
| 材 質 |  |  | 内 装 |  |  | SUS 304
|  |  |  | 外 装 |  |  | SUS 304
| 冷却温度 |  |  | ℃ | [5 empty] | ℃
| 付帯設備 |  |  | 必要なもの一式
代 替 燃 焼 装 置 | 型 式
| 数 量 |  |  | ２ 台
タンク容量
ポンプ容量
| 電 動 機 | [8 empty] | ｋｗ
型 式
| 代替主燃 |  |  | 着火方式 |  |  | 自動着火方式
| バーナー |  |  | 燃料調節範囲
|  |  |  | 交換所要時間 |  |  |  | 分
|  |  |  | 付 属 品 |  |  | 火炎監視装置、その他必要なもの一式
動力制御盤 | 型 式
| 内臓機器 |  |  | 必要なもの一式
| 寸 法 |  |  | 機器収納に十分な寸法
| 盤 数 |  |  | 面 | [5 empty] | 面
| その他 |  |  | その他必要なもの一式
火 葬 炉 現 場 操 作 盤 | 型 式
| 内臓機器 |  |  | 運転状態表示器 |  |  |  |  | 一 式
|  |  |  | 操作機器 |  |  |  |  | 一 式
|  |  |  | 計装計器 |  |  |  |  | 一 式
|  |  |  | 異常警報装置 |  |  |  |  | 一 式
|  |  |  | その他必要なもの |  |  |  |  | 一 式
| 主要機能 |  |  | 表示・操作機能 |  |  |  |  | 要求水準書の提示内容
|  |  |  | 自己診断機能 |  |  |  |  | 要求水準書の提示内容
|  |  |  | 音声メッセージ機能 |  |  |  |  | 要求水準書の提示内容
| 寸 法 |  |  | 機器収納に十分な寸法
| 盤 数 |  |  | 標準炉用 炉、大型炉用 炉、焼却炉用 炉
様式７－８ 各 設 備 仕 様（10）
区 分 | [9 empty] | 提 案 者 仕 様
中 央 監 視 制 御 盤 | 型 式
| 内臓機器 |  |  | 運転状態表示機 |  |  |  |  | 一 式
|  |  |  | 操作機器 |  |  |  |  | 一 式
|  |  |  | 計装計器 |  |  |  |  | 一 式
|  |  |  | 異常警報装置 |  |  |  |  | 一 式
|  |  |  | 燃焼制御装置 |  |  |  |  | 一 式
|  |  |  | データストレージ機器 |  |  |  |  | 一 式
|  |  |  | その他必要なもの |  |  |  |  | 一 式
| 主要機能 |  |  | 運転状態表示機能、プロセスデータ及びトレンドの収集・
表示･記録（保存）機能、故障表示及び記録機能、遠隔操
作機能、案内放送システム機能、火葬計画の作成・表示
機能、運営支援システムとの連携機能：要求水準書参照
| 寸 法 |  |  | 機器収納に十分な寸法
| 数 量 |  |  | 一 式
| 盤 数 |  |  | 面
| 付 属 品 |  |  | ＯＡ用椅子 脚等
炉前操作盤 | 型 式
| 機 能 |  |  | 化粧扉開閉、遺族名等の表示等
| 寸 法 |  |  | 機器収納に十分な寸法
| 盤 数 |  |  | 標準炉用 27 面、大型炉用 ２ 面
| その他 |  |  | その他必要なもの一式
燃焼監視装置 | 型 式 |  |  | 酸素、一酸化炭素２成分計
| 数 量 |  |  | 15 基
| 測定レンジ |  |  | CO |  |  | ０ ～ １,000 ppm
|  |  |  | O2 |  |  | ０ ～ 25 vol％
| その他 |  |  | その他必要なもの一式
様式７－８ 各 設 備 仕 様（11）
区 分 | [9 empty] | 提 案 者 仕 様
モ ニ タ ー 設 備 | 排気筒監視 |  |  | 型 式 |  |  | ズーム式カラーカメラ（可動式：屋外仕様）
| 用カメラ |  |  | 数 量 |  |  | ８ 台
|  |  |  | 付属品 |  |  | 可動雲台、ワイパー等
| 場内監視 |  |  | 型 式 |  |  | ドーム型カラーカメラ（固定式）
| カメラ |  |  | 数 量 |  |  | 22 台
|  |  |  | 付属品 |  |  | その他必要なもの一式
| モニター |  |  | 型 式 |  |  | ドーム型カラーカメラ（固定式）
|  |  |  | 数 量 |  |  | 排気筒監視用 |  | ２ 台
[7 empty] | 炉前ホール用 |  | ４ 台
[7 empty] | 車寄せ監視用 |  | ２ 台
様式７－８ 各 設 備 仕 様（12）
区 分 | [9 empty] | 提 案 者 仕 様
運 営 支 援 シ ス テ ム | 制 御 装 置 | 数 量 | [6 empty] | １ 台
動作理論方式
CPU
メモリ容量
クロック周波数
補助記録装置容量
フロッピーデイスク装置容量
その他
| 表 示 器 | 炉前表示器 |  |  |  |  | 型 式 |  | 壁埋込型
[7 empty] | 数 量 |  | 29 台
[7 empty] | 表示面積 |  | ｍｍ× ｍｍ
表 示 色
|  | 拾骨室表示器 |  |  |  |  | 型 式 |  | 壁埋込型
[7 empty] | 数 量 |  | 14 台
[7 empty] | 表示面積 |  | ｍｍ× ｍｍ
表 示 色
|  | 特別控室表示器 |  |  |  |  | 型 式 |  | 壁埋込型
[7 empty] | 数 量 |  | 31 台
[7 empty] | 表示面積 |  | ｍｍ× ｍｍ
表 示 色
| そ の 他 | 進行状況表示モニタ |  |  |  |  | 型 式
[7 empty] | 数 量 |  | 台
|  | 手動設定盤 |  |  |  |  | 型 式 |  | タッチパネル式
[7 empty] | 数 量 |  | 台
|  | 操作卓 |  |  |  |  | 型 式
[7 empty] | 数 量 |  | 1 卓
| 機 能 | ・操作機能 ：受付け情報の追加･訂正、施設の休止設定、
使用設備の手動変更、その他必要な機能
・自動制御機能：炉制御システムとの接続連携、受付けシステ
ムとの接続、施設の自動割付、進行状況の管
理、自動表示案内