## Sheet1
機器構成表 |  |  | 【別紙】
機 器 |  |  | 数量
（１） ファイルサーバ（メインストレージ） |  |  | １式
【ハードウェア要件】
| ア | 本体シャーシ、ストレージDISKシェルフ（エンクロージャー）がEIA規格に準拠した19インチラックに搭載可能なこと。 また、全体で18U以内に収まる構成とすること。
| イ | 冗長構成のホットスワップ対応コントローラー、冷却ファン、電源を有すること。 また、消費電力は全体で4000W以内に収まる構成とすること。
| ウ | コントローラー1台あたり、下記の要件を満たしていること。
| (ｱ) | 最大物理容量は7.3PB以上であること。
| (ｲ) | CPUは40コア以上有すること。
| (ｳ) | メモリ容量は256GB以上、不揮発性メモリ領域は32GB以上有すること。
| (ｴ) | 10 GbEポートは８ポート以上有すること。
| エ | 同一RAIDグループ内のディスク２本が同時障害となった場合もデータ保護が可能な機能を有すること。
| オ | データ領域として、各校Ａ領域は40TB以上、個人フォルダ領域は11TB以上、各校Ｂ領域は312TB以上の容量を有すること。 なお、スナップショット領域はデータ領域とは別にデータ領域の20%以上の容量を有すること。 |  | 1 2
| カ | 各校Ａ領域及び個人フォルダ領域はSASディスク（1.8TB/10,000回転以上）を利用したデータ領域を提供すること。
| キ | 各校Ｂ領域はNL-SASディスク（16TB/7,200回転以上）を利用したデータ領域を提供すること。
| ク | ホットスペアディスクは、エンクロージャ1台あたり1本以上用意すること。
| ケ | 200V用電源ケーブル（C14/C13）を有すること。
【ソフトウェア要件】
| ア | 日本語対応のWebブラウザベースのGUI管理機能を有すること。
| イ | ストレージコントローラは専用OSを搭載していること。
| ウ | CIFS/SMB、NFS、pNFS、FC、iSCSIを実装可能なユニファイドストレージであること。
| エ | 容量をオンライン（稼働中）で拡大・縮小が可能なこと。 また、容量変更時にパフォーマンスに影響を与えないこと。
| オ | 別の専用装置などを必要とせず、ブロック単位での重複排除及び圧縮の仕組みが実装されていること。
| カ | 容量が不足した際、オンラインで特定RAIDグループにディスクを１本から追加できること。 また、ディスク追加の際、パリティの再配置によるパフォーマンス劣化が起こらないこと。
| キ | 任意のボリュームに対してスナップショットコピーを作成する機能を有すること。 また、スナップショットを取得する際、稼動系に性能劣化を与えないこと。
| ク | スナップショット領域について、オンラインで拡張、縮小が可能なこと。
| ケ | プライマリ領域とバックアップ領域間でミラーリング構成にすることが可能であり、可用性を向上させる機能を有すること。 また、ミラーリングの転送単位はブロックレベルでの変更差分であり、転送時間のスケジュール設定が可能な機能を有すること。
| コ | ミラーリング時に重複排除、圧縮効果が失われずにデータ転送が行えること。
| サ | 複数のWindowsドメインに参加可能であること。また複数のWindowsドメインに参加する場合、 ネットワークを完全に分離したマルチテナント構成に対応していること。 |  | 1 2
【保守要件】
| ア | ６年間のオンサイト保守であること。
| イ | 保守対応時間は24時間365日とすること。
| ウ | 障害発生時に故障パーツが迅速に提供できるよう、配送センターを道内に配備し、４時間以内に交換対応が可能なこと。
（２）１次バックアップストレージ |  |  | 1式
| ア | 本体シャーシ、ストレージDISKシェルフ（エンクロージャー）がEIA規格に準拠した19インチラックに搭載可能なこと。 また、全体で10U以内に収まる構成とすること。 |  | 1 2
| イ | 冗長構成のホットスワップ対応コントローラー、冷却ファン、電源を有すること。 また、消費電力は全体で1900W以内に収まる構成とすること。
| ウ | コントローラー1台あたり、下記の要件を満たしていること。
| (ｱ) | 最大物理容量は1,440TB以上であること。
| (ｲ) | CPUは24コア以上有すること。
| (ｳ) | メモリ容量は64GB以上、不揮発性メモリ領域は8GB以上有すること。
| (ｴ) | 10 GbEポートは４ポート以上有すること。
| エ | 同一RAIDグループ内のディスク２本が同時障害となった場合もデータ保護が可能な機能を有すること。
| オ | １次バックアップデータ領域は363TB以上の容量を有すること。 また、スナップショット領域としてデータ領域とは別にデータ領域の20%以上の容量を有すること。
| カ | NL-SASディスク（16TB/7,200回転以上）を利用しデータ領域を提供すること。
| キ | ホットスペアディスクをエンクロージャ1台あたり1本以上用意すること。
| ク | 200V用電源ケーブル（C14/C13）を有すること。
【ソフトウェア要件】
| ア | 日本語対応のWebブラウザベースのGUI管理機能を有すること。
| イ | ストレージコントローラは専用OSを搭載していること。
| ウ | CIFS/SMB、NFS、pNFS、FC、iSCSIを実装可能なユニファイドストレージであること。
| エ | 容量をオンライン（稼働中）で拡大・縮小が可能なこと。 また、容量変更時にパフォーマンスに影響を与えないこと。
| オ | 別の専用装置などを必要とせず、ブロック単位での重複排除及び圧縮の仕組みが実装されていること。
| カ | 容量が不足した際、オンラインで特定RAIDグループにディスクを１本から追加できること。 また、ディスク追加の際、パリティの再配置によるパフォーマンス劣化が起こらないこと。
| キ | 任意のボリュームに対してスナップショットコピーを作成する機能を有すること。 また、スナップショットを取得する際、稼動系に性能劣化を与えないこと。
| ク | スナップショット領域について、オンラインで拡張、縮小が可能なこと。
| ケ | プライマリ領域とバックアップ領域間でミラーリング構成にすることが可能であり、可用性を向上させる機能を有すること。 また、ミラーリングの転送単位はブロックレベルでの変更差分であり、転送時間のスケジュール設定が可能な機能を有すること。
| コ | ミラーリング時に重複排除、圧縮効果が失われずにデータ転送が行えること。
| サ | 複数のWindowsドメインに参加可能であること。また複数のWindowsドメインに参加する場合、 ネットワークを完全に分離したマルチテナント構成に対応していること。 |  | 1 2
【保守要件】
| ア | ６年間のオンサイト保守であること。
| イ | 保守対応時間は24時間365日とすること。
| ウ | 障害発生時に故障パーツが迅速に提供できるよう、配送センターを道内に配備し、４時間以内に交換対応が可能なこと。
（３）仮想化基盤サーバ |  |  | 2式
【ハードウェア要件】
| ア | EIA規格に準拠した19インチラックに搭載可能であり、１Uサイズであること。
| イ | 仮想器基盤サーバ１台あたり、下記の要件を満たしていること。
| (ｱ) | Intel Xeon Processor Scalable Family CPUの 4214R相当（12コア、周波数2.4GHz、キャッシュサイズ16.5MB）以上の性能・機能を有するCPUを２つ以上搭載すること。 |  | 1 2
| (ｲ) | メモリ容量は128GB以上（16GB DDR4-2933 RDIMM/1.2Vを8枚以上）であること。
| (ｳ) | HDDは300GB（SAS/15,000回転）以上を２台内蔵すること。 なお、HDD/SSDが10本以上搭載可能なモデルであること。
| (ｴ) | 12G SAS RAID Controllerに２GB以上のRAIDキャッシュを搭載し、RAID 0,1,5,6,10,50,60に対応すること。
| (ｵ) | 40 GbEポートは２ポート以上有すること。
| (ｶ) | 通常の通信用途とは別系統の管理通信ポートを１ポート以上有すること。
| (ｷ) | ホットスワップ可能な770W以上のAC電源モジュールを２個以上有すること。
| ウ | サーバ管理モジュールは独立した専用プロセッサを内蔵することにより、 サーバ本体及びOS等に係る障害の影響を受けることなく、標準的なブラウザを使用してネットワーク経由でリモート管理可能な機能を有すること。 |  | 1 2
| エ | サーバ管理用の Webインタフェイスやリモートのキーボード/ビデオ/マウス（KVM）機能を有しリモートでの画面制御が可能なこと。
| オ | 200V用電源ケーブル（C14/C13）を有すること。
【ソフトウェア要件】
| ア | ハイパーバイザソフトウェアが稼動可能なこと。
| イ | ハードウェアの計画外のダウンタイムによるサービス中断を最小に抑制するため、 物理サーバの障害発生時に別の物理サーバ上で仮想マシンを再起動可能なこと。 |  | 1 2
【保守要件】
| ア | ６年間のオンサイト保守であること。
| イ | 保守対応時間は平日９時-17時とすること。
（４）負荷分散装置 |  |  | 2式
【ハードウェア要件】
| ア | EIA規格に準拠した19インチラックに搭載可能であり、１Uサイズであること。
| イ | 1Gbpsに対応したFiberポート（SFP）を４ポート以上有すること。
| ウ | 10Gbpsに対応したFiberポート（SFP+）を２ポート以上有すること。
| エ | 専用の管理ポート及びコンソールポートを有すること。
| オ | デュアルコアのCPUを搭載し、論理プロセシングコアが４個以上であること。
| カ | 標準で16GB以上のRAMを搭載していること。
| キ | 標準で500GB以上のHDDを搭載していること。
| ク | 負荷分散時の最大スループットが10Gbps以上であること。
| ケ | レイヤ７での負荷分散において、秒間350,000リクエスト以上の処理能力を有すること。
| コ | レイヤ４での負荷分散において、秒間125,000コネクション以上の処理能力を有すること。
| サ | レイヤ４でのHTTP負荷分散において、秒間600,000リクエスト以上の処理能力を有すること。
| シ | レイヤ４での負荷分散において、最大同時接続数が14,000,000コネクション以上であること。
| ス | SSLアクセラレーション機能について、鍵長2048bit時に秒間2,500トランザクション以上の処理能力を有すること。
| セ | AC電源とDC電源の両方への対応が可能で、かつ冗長化対応が可能なこと。
| ソ | アクティブ/スタンバイ型の冗長構成が可能なこと。
| タ | シリアルケーブルを用いた冗長機器の監視が可能で、障害時の切り替わりが1秒以内であること。
| チ | 筺体にタッチスクリーンパネルを備え、機器情報(IPアドレス/OSバージョン等)が取得可能なこと。
| ツ | 200V用電源ケーブル（C14/C13）を有すること。
【ソフトウェア要件】
| ア | レイヤ４、レイヤ７の負荷分散が可能であること。
| イ | 負荷分散機能として、下記の負荷分散方式を備えること。 Round Robin (均等)、Ratio (比率)、Least Connections (最小接続)、 Fastest (最速)、Least Sessions (最小セッション)、 Weighted Least Connection (重み付け最小接続)、Observed (監視)、 Predictive (予測)、Dynamic Ratio (動的比率)
| ウ | ヘルスチェック機能として、下記のモニタリング方法をサポートすること。 ICMP、TCP、UDP、Diameter、RADIUS、HTTP、HTTPS、FTP 、IMAP、LDAP、MSSQL、MySQL、NNTP、Oracle、POP3、PostgreSQL、Real Server、SASP、RPC、SIP、SMB、SOAP、WAP、WMI、FirePass、DNS
| エ | ヘルスチェック機能として、スクリプトを利用した監視、外部コマンドを利用した監視が可能なこと。
| オ | セッション維持機能として、IPアドレス情報、HTTP Cookie情報、 HTTPヘッダ情報、SSLセッションID情報でのパーシステンス機能をサポートしていること。 |  | 1 2
| カ | HTTPヘッダの変更/挿入/削除が可能なこと。
| キ | HTTP Cookie暗号化による、なりすまし防御機能を備えること。
| ク | SSLサーバ証明書をバックアップファイルに含めることが可能なこと。
| ケ | バックアップファイルからリストアすることにより、SSLサーバ証明書が復元可能なこと。
【保守要件】
| ア | ６年間のオンサイト保守であること。
| イ | 保守対応時間は平日９時-17時とすること。
（５）コアスイッチ |  |  | 2式
【ハードウェア要件】
| ア | EIA規格に準拠した19インチラックに搭載可能で、１Uサイズであること。
| イ | スタッカブル構成を組み、論理的に1台の装置として動作可能なこと。
| ウ | 40GBASE-Rポートを6ポート以上有すること。
| エ | 10GBASE-R/1000BASE-X共用ポートを24ポート以上有すること。 また、1000BASE-Xポートを24ポート以上有すること。
| オ | 最大スイッチング容量は1008Gbit/s以上、最大パケット処理性能は750Mpps以上であること。
| カ | 電源およびファンが二重化されており、ホットスワップ可能なこと。
| キ | SDカードスロットを有すること。
| ク | 最大消費電力が299W以下であること。
| ケ | 200V用電源ケーブル（C14/C13）を有すること。
【ソフトウェア要件】
| ア | IPルーティングプロトコルとして、Static、RIPv1/v2をサポートしていること。
| イ | VLAN IDは１～4094が設定可能であること。
| ウ | IPv4/IPv6ルーティング機能を有し、ハードウェアルーティングであること。
| エ | ループ検知機能を有すること。
| オ | SDカードブートに対応し、SDカードからのファームウェア、Config情報の読み込みが可能なこと。
【保守要件】
| ア | ６年間のオンサイト保守であること。
| イ | 保守対応時間は平日９時-17時とすること。
（６）管理用スイッチ |  |  | 2式
【ハードウェア要件】
| ア | EIA規格に準拠した19インチラックに搭載可能で、１Uサイズであること。
| イ | スタッカブル構成を組み、２台を一つのコンフィグレーションで制御可能なこと。
| ウ | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを24ポート以上有すること。
| エ | 10GBASE-R/1000BASE-X共用ポートを4ポート以上有すること。
| オ | 最大スイッチング容量は128Gbit/s以上、最大パケット処理性能は95.2Mpps以上であること。
| カ | SDカードスロットを有すること。
| キ | 最大消費電力が33W以下であること。
| ク | 200V用電源ケーブル（C14/C13）を有すること。
【ソフトウェア要件】
| ア | VLAN IDは１～4094が設定可能であること。
| イ | ループ検知機能を有すること。
| ウ | SDカードブートに対応し、SDカードからのファームウェア、Config情報の読み込みが可能なこと。
【保守要件】
| ア | ６年間のオンサイト保守であること。
| イ | 保守対応時間は平日９時-17時とすること。
（７）ＫＶＭドロワー |  |  | 1式
【ハードウェア要件】
| ア | EIA規格に準拠した19インチラックに搭載可能で、１Uサイズであること。
| イ | 17インチ以上のLCD一体型KVMドロワーであること。
| ウ | 仮想化基盤サーバに接続可能なKVMケーブルを２本以上有すること。
| エ | 200V用電源ケーブル（C14/C13）を有すること。
【保守要件】
５年間のセンドバック保守であること。
（８）光モジュール |  |  | 2式
（９）PDU等
| ア | APC：AP7541 | 4式
| イ | 河村電器産業：RP900-AP1 | 4式
（10）サーバ用ソフトウェア
| ア | Windows Server 2022 STD 2 CORE Licenses Pack（AcademicOpen） | 24式
| イ | Red Hat：Red Hat Enterprise Linux Server（2ソケット or 2ゲストOS）５年サポート | 2式
| ウ | Red Hat：Red Hat Enterprise Linux Server（2ソケット or 2ゲストOS）１年サポート（６年目） | 2式
| エ | VMware：vSphere Standard 1CPU アカデミック | 4式
| オ | VMware：vSphere Standard メーカーベーシック（平日）サポートアカデミック | 24式
| カ | VMware：AC vCenter Server 7 STD for vSphere 7（Per Instance） | 1式
| キ | VMware：AC Basic SnS vCenter Server 7 STD for vSphere 7 1年 | 6式
（11）ファイル共有システムソフトウェア
| ア | Proself：Proself Enterprise Edition ライセンス | 4式
| イ | Proself：Proself Enterprise Edition 年間保守サービス | 24式
| ウ | Proself：Proself 統合認証オプション ライセンス | 4式
| エ | Proself：Proself 統合認証オプション 年間保守サービス | 24式
| オ | Proself：Proself OPSWAT連携オプション ライセンス | 4式
| カ | OPSWAT：MetaDefender Platform-6YR | 1式
| キ | OPSWAT：Metascan 8 Engines(Win)-6YR | 1式
| ク | OPSWAT：Deep CSR Module-6YR | 1式
| ケ | OPSWAT：ソフトウェアサポート MetaDefender | 6式
（12）ウイルススキャンソフトウェア |  |  | 1式
【ハードウェア要件】
| ア | 仮想化サーバシステム上で稼働できること。
| イ | 集中ファイルサーバシステムのメインストレージ容量に対応できること。
【ソフトウェア要件】
| ア | OSはMicrosoft Windows Server 2022相当であること。
| イ | 専用OSのファイルサーバ上でファイル操作が発生するたびに、リアルタイムに不正プログラムの検出、駆除、隔離が行えること。
| ウ | サーバ負荷軽減のため、ウイルス検索のタイミングをファイル入出力時のみ、ファイルの出力時のみ、のように選択可能な機能を有すること。
| エ | 複数のウイルススキャンサーバを1つのコンソール管理可能な機能を有すること。
| オ | 新種ウイルスに対処する予防ポリシーファイルによって新種ウイルスの侵入を予防できる機能を有すること。
| カ | スパイウェアの検出・処理が可能な機能を有すること。
| キ | ルートキット検出機能を有すること。
| ク | 対応する圧縮形式20種類以上、エンコード形式5種類以上対応する機能を有すること。
【保守要件】
６年間利用可能なライセンスを提供すること。