## Sheet1
規格構成一覧（教育用ICT機器（開成・大通・清田）） | [5 empty] | 記載日：令和 年 月 日 | 入札参加者 | 住所 |  | 【様式４】
注：規格構成一覧の記載をもとに、納入予定物品が仕様内容を満たしているかどうかを担当課にて確認するが、
実際に納品するにあたり、規格構成一覧に記載の構成で仕様を満たさないことが判明した場合は、仕様を満たすように対応すること。 | [7 empty] | 商号又は名称
注：本体に標準で付属するものについては、型番の項目に「標準添付」と記載すること。
注：「-」が記入されている箇所については、記載不要とする。 | [7 empty] | 職・代表者等氏名
注：寸法や重量などについては、「950mm以下」や「仕様書のとおり」ではなく、実数値を記載すること。 | [9 empty] | 印
注：カタログ等の添付が原則であるが、「製品保証等証明書」により、仕様を満たすことを証明する場合には、
その旨を「資料番号・掲載ページ」欄に記載すること。
注：記載方法について不明な点があれば、仕様書の担当課まで連絡すること。
| 機 器 等 ※仕様書と相違がある場合は、仕様書を優先（正しいもの）とする。 |  |  | メーカー | 製品名／ オプション名 | 型 番 | 製品の規格 |  | 1台あたりの 構成品の数量 | 資料番号・ 掲載ページ
５ コンピュータ室機器
| （1）教育用サーバ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | CPU：Intel Xeon プロセッサーE-2434と同等以上の性能を有すること。 ただし、CPU1個以上かつ総コア数4コア、8スレッド以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | メモリ：16GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | HDD又はSSD | - | - | - |  |  | -
|  | (ｱ) | 1.2TB以上×４本をRAID5で構成すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｲ) | RAID設定を行う際に基盤、配線の変更がある場合は、設定業者と調整し、正常に稼動するように協力すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｳ) | ホットスワップ（ホットプラグ）に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 光学ドライブ：CD・DVDの読込みが可能なものを装備すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | インタフェイス | - | - | - |  |  | -
|  | (ｱ) | USB：管理用及び機器内部のものを除いて、USB3.2以上が9口以上使用可能で、本体に内蔵されていること。ただし、２口以上はUSB3.2 Gen2 Type C以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｲ) | LAN：RJ45（100BASE-TX及び1000BASE-Tに対応）が使用可能で、本体に内蔵されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｳ) | キーボード：JIS109A、109、108のいずれかとする（USB）。 なお、キーには実際に入力可能な文字のみ印字されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｴ) | マウス：スクロール機能付き光学式（又はレーザ式）２ボタンマウス（USB）。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 使用可能OS：Windows Server 2025 Standardまたは同等品がメーカーのサポートOSとして含まれていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | 外形寸法：設置スペースを考慮し、100×400×350［W×D×H(㎜)]（スタビライザを除く）以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 騒音値：稼動時49dB以下であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 修理保証等：５年間以上の訪問修理保証（平日訪問、OSサポート無し）を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | 指定されたバックアップソフトウェアの動作において、その必要なドライバなどが用意でき、動作保証のできる製品であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | メーカーから提供されるパッチを適用して障害が発生した場合は、誠意を持って対応にあたること。 | - | - | - |  |  | -
| （2）教育用サーババックアップ用外付けHDD | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | サーバ本体とUSB3.0以上で接続可能なこと。また、接続に必要なケーブルを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 「５ (1) 教育用サーバ」のOSに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | ホットスワップ（ホットプラグ）に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 外形寸法：設置スペースを考慮し、90×210×130［W×D×H(㎜)]（本体のみ）以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | 修理保証等：３年間以上のメーカー修理保証を有すること。 | - | - | - |  |  | -
| （3）教育用サーバ用無停電電源装置（UPS） | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 給電方式：常時商用（ラインインタラクティブ）方式であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 出力容量：750VA/500W以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 出力コンセント数：４口以上有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | バックアップ時間：４分以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | 降圧機能、昇圧機能、専用のSNMP機能を有する電源管理ソフトウェアを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 修理保証等：２年間以上の修理保証を有すること。 | - | - | - |  |  | -
| （4） 教育用サーバディスプレイ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 画面サイズ：21.5型ワイド以上の液晶であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 最大表示解像度：フルHD 1920×1080以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 表示色：1677万色以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 視野角度：上下170度以上、左右170度以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | 「５ (1) 教育用サーバ」に接続して使用可能なこと。また、接続に必要なケーブルを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | ブルーライトを50％以上低減するフィルタを内蔵、又は機能を有すること（フィルタの外付けは不可）。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | LEDバックライトを搭載していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 最大消費電力：20W以下であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 省エネ機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | 外形寸法：設置スペースを考慮し、500×220×380［W×D×H(㎜)]（スタンド設置時）以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | 修理保証等：５年間以上のメーカー修理保証を有すること。また、パネル及びバックライトの修理に係る費用も保証内容に含むものとする。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | RoHS指令に準拠、又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| （5）教師用PC（デスクトップ型） | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | CPU：Intel Core i7-14700 プロセッサーと同等以上の性能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | メモリ：16GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 補助記憶装置：SSD NVMe 512GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 光学ドライブ：ブルーレイドライブを装備すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | インタフェイス | - | - | - |  |  | -
|  | (ｱ) | USB：USB2.0以上が１０口以上使用可能で、本体に内蔵されていること。 ただし、４口以上はUSB3.2以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｲ) | LAN：RJ45（100BASE-TX及び1000BASE-Tに対応）が使用可能で、インタフェイスが本体に内蔵されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｳ) | キーボード：JIS109A、109、108のいずれかとする（USB）。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｴ) | マウス：スクロール機能付き光学式（又はレーザー式）２ボタンマウス（USB) | - | - | - |  |  | -
|  | (ｵ) | 映像出力：ディスプレイ２台に対するHDMI出力（マルチディスプレイ）が可能であること。変換アダプタ等での対応も可とする。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 搭載OS：Windows 11 Enterprise LTSC 64bit、Windows 11 Enterprise（64bit）及びWindows 11 Pro（64bit）がいずれも日本語で使用可能で、メーカーのサポートOSとして含まれていること。なお、プリインストールOSはWindows 11 Pro（64bit）であること。（記載のOSは同等品も可とする。） | - | - | - |  |  | -
|  | キ | Wake on LAN機能に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 外形寸法：設置スペースを考慮し、90×300×320［W×D×H(㎜)]（縦置時、スタビライザを除く）以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 納入後6年間における各修理パーツを担保し、修理対応が可能な製品であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | 一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | PCグリーンラベルに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | RoHSに準拠又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| （6）教師用PCディスプレイ（Ａ） | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 画面サイズ：21.5型ワイド以上の液晶であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 最大表示解像度：フルHD 1920×1080以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 表示色：1677万色以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 視野角度：上下170度以上、左右170度以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | HDMI及びDisplay Port入力が可能であること。また、PC本体との接続に必要なケーブルを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | ブルーライトを50％以上低減するフィルタを内蔵、又は機能を有すること（フィルタの外付けは不可）。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | LEDバックライトを搭載していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 消費電力：20W以下であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ 省エネ機能を有すること。 | 省エネ機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ 外形寸法：設置スペースを考慮し、510×200×360［W×D×H(㎜)]（スタンド設置時）以内であること。 | 外形寸法：設置スペースを考慮し、510×200×360［W×D×H(㎜)]（スタンド設置時）以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ 修理保証等：５年間以上のメーカー修理保証を有すること。また、パネル及びバックライトの修理に係る費用も保証内容に含むものとする。 | 修理保証等：５年間以上のメーカー修理保証を有すること。また、パネル及びバックライトの修理に係る費用も保証内容に含むものとする。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ RoHS指令に準拠、又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | RoHS指令に準拠、又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| （7）教師用PCディスプレイ（Ｂ） ※開成中等教育学校及び大通高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア 画面サイズ：21.5型ワイド以上の液晶であること。 | 画面サイズ：21.5型以上の液晶であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ 最大表示解像度：フルHD 1920×1080以上であること。 | 最大表示解像度：フルHD1,920×1,080 以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ 表示色：1677万色以上であること。 | 表示色：1677万色以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 視野角度：上下170度以上、左右170度以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ DVI-D入力及びHDMI入力が可能であること。また、「５ (5) 教師用PC（デスクトップ型）」に添付の分配器との接続に必要なケーブルを添付すること。 | DVI-D入力及びHDMI入力が可能であること。また、「５ (5) 教師用PC（デスクトップ型）」に添付の分配器との接続に必要なケーブルを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ 静電容量式タッチパネルを有し、「５ (5) 教師用PC（デスクトップ型）」の搭載OSにおける10点マルチタッチに対応していること。また、タッチパネル機能の使用に必要なケーブル等を添付すること。 | 静電容量式タッチパネルを有し、「５ (5) 教師用PC（デスクトップ型）」の搭載OSにおける10点マルチタッチに対応していること。また、タッチパネル機能の使用に必要なケーブル等を添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ パネル表面処理は非光沢とすること。 | パネル表面処理は非光沢とすること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク LEDバックライトを搭載していること。 | LEDバックライトを搭載していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ 最大消費電力：30W以下であること。 | 最大消費電力：30W以下であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ 省エネ機能を有すること。 | 省エネ機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | 外形寸法：設置スペースを考慮し、500×250×300［W×D×H(㎜)]（スタンド設置時）以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | 修理保証等：５年間以上のメーカー修理保証を有すること。また、パネル及びバックライトの修理に係る費用も保証内容に含むものとする。 | - | - | - |  |  | -
|  | ス | RoHS指令に準拠、又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| （8） 教師用PCディスプレイ（Ｃ） ※開成中等教育学校及び清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 画面サイズ：27型ワイド以上の液晶であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 最大表示解像度：WQHD 2560×1440以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 表示色：10億色以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 視野角度：上下170度以上、左右170度以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | HDMI及びDisplay Port入力が可能であること。また、PC本体との接続に必要なケーブルを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | ブルーライトを50％以上低減するフィルタを内蔵、又は機能を有すること（フィルタの外付けは不可）。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | LEDバックライトを搭載していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 最大消費電力：45W以下であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 省エネ機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | 外形寸法：設置スペースを考慮し、620×240×450［W×D×H(㎜)]（スタンド設置時）以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | 修理保証等：５年間以上のメーカー修理保証を有すること。また、パネル及びバックライトの修理に係る費用も保証内容に含むものとする。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | RoHS指令に準拠、又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| （9）生徒用PC（ノート型） ※開成中等教育学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | CPU：Intel Core i5-1335U プロセッサーと同等以上の性能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | メモリ：8GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | モニタ：15.6 型Full_HD 以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 補助記憶装置：SSD NVMe 256GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | インタフェイス | - | - | - |  |  | -
|  | (ｱ) | USB：USB3.2以上が４口以上（内Type Cが１口）使用可能で、本体に内蔵されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｲ) | 有線LAN：RJ45（100BASE-TX及び1000BASE-Tに対応）が使用可能で、インタフェイスが本体に内蔵されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｳ) | 無線：Wi-Fi6、IEEE 802.11a/b/g/n/ac 及びBluetooth 5.3 に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｴ) | キーボード：JIS 配列準拠テンキー付キーボードであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｵ) | マウス：スクロール機能付き光学式（又はレーザー式）２ボタンマウス（USB)。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 搭載OS：Windows 11 Enterprise LTSC 64bit、Windows 11 Enterprise（64bit）及びWindows 11 Pro（64bit）がいずれも日本語で使用可能で、メーカーのサポートOSとして含まれていること。なお、プリインストールOSはWindows 11 Pro（64bit）であること。（記載のOSは同等品も可とする。） | - | - | - |  |  | -
|  | キ | Wake on LAN機能に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 納入後6年間における各修理パーツを担保し、修理対応が可能な製品であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の「PCおよびタブレット端末に おけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | PCグリーンラベルに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | RoHSに準拠又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| （10）生徒用PC（デスクトップ型Ａ） ※大通高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア CPU：Intel Core i5-14500T プロセッサーと同等以上の性能を有すること。 | CPU：Intel Core i5-14500T プロセッサーと同等以上の性能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ メモリ：8GB以上であること。 | メモリ：8GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ 補助記憶装置：SSD NVMe 256GB以上であること。 | 補助記憶装置：SSD NVMe 256GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ インタフェイス | インタフェイス | - | - | - |  |  | -
|  | (ｱ) USB：USB2.0以上が１０口以上使用可能で、本体に内蔵されていること。 | USB：USB2.0以上が１０口以上使用可能で、本体に内蔵されていること。 ただし、４口以上はUSB3.2以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｲ) | LAN：RJ45（100BASE-TX及び1000BASE-Tに対応）が使用可能で、インタフェイスが本体に内蔵されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｳ) | キーボード：JIS109A、109、108のいずれかとする（USB）。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｴ) | マウス：スクロール機能付き光学式（又はレーザー式）２ボタンマウス（USB) | - | - | - |  |  | -
|  | (ｵ) | 映像出力：HDMI出力が可能であること。変換アダプタ等での対応も可とする。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | 搭載OS：Windows 11 Enterprise LTSC 64bit、Windows 11 Enterprise（64bit）及びWindows 11 Pro（64bit）がいずれも日本語で使用可能で、メーカーのサポートOSとして含まれていること。なお、プリインストールOSはWindows 11 Pro（64bit）であること。（記載のOSは同等品も可とする。） | - | - | - |  |  | -
|  | カ | Wake on LAN機能に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | 外形寸法：設置スペースを考慮し、90×300×320［W×D×H(㎜)]（縦置時、スタビライザを除く）以内であること。 | - | - | -
|  | ク | 納入後6年間における各修理パーツを担保し、修理対応が可能な製品であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の「PCおよびタブレット端末に おけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | PCグリーンラベルに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | RoHSに準拠又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| （11）生徒用PC（デスクトップ型Ｂ） ※清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | CPU：Intel Core i5-14500T プロセッサーと同等以上の性能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | メモリ：8GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 補助記憶装置：SSD NVMe 256GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | インタフェイス | - | - | - |  |  | -
|  | (ｱ) | USB：USB2.0以上が７口以上使用可能で、本体に内蔵されていること。ただし、５口以上はUSB3.2以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｲ) | LAN：RJ45（100BASE-TX及び1000BASE-Tに対応）が使用可能で、インタフェイスが本体に内蔵されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｳ) | キーボード：JIS109A、109、108のいずれかとする（USB）。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｴ) | マウス：スクロール機能付き光学式（又はレーザー式）２ボタンマウス（USB)。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｵ) | 映像出力： HDMI出力が可能であること。変換アダプタ等での対応も可とする。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | 搭載OS：Windows 11 Enterprise LTSC 64bit、Windows 11 Enterprise（64bit）及びWindows 11 Pro（64bit）がいずれも日本語で使用可能で、メーカーのサポートOSとして含まれていること。なお、プリインストールOSはWindows 11 Pro（64bit）であること。（記載のOSは同等品も可とする。） | - | - | - |  |  | -
|  | カ | Wake on LAN機能に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | 外形寸法：設置スペースを考慮し、40×170×150［W×D×H(㎜)]（縦置時、スタビライザを除く）以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 納入後6年間における各修理パーツを担保し、修理対応が可能な製品であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の「PCおよびタブレット端末に おけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | PCグリーンラベルに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | RoHSに準拠又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| （12）生徒用PCディスプレイ ※大通高等学校及び清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「５ (4) 教育用サーバディスプレイ」と同等とする。 | - | - | - |  |  | -
| (13) 外付けDVDマルチドライブ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | ポータブルタイプで、バスパワー対応であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | ５(9)～５(11)の生徒用PCのOSに対応し、PC本体とUSB3.0以上で接続可能なこと。また、接続に必要なケーブルを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
| (14) 中間モニタシステム ※開成中等教育学校及び清田高等学校のみ ※ 中間モニタとは、生徒用PCのディスプレイとは別に、２台のPC（２名の生徒）の間に設置されるモニタのことをいう。 | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | システム仕様 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｱ) HDMI入力８系統×HDMI出力８系統のスイッチャを有し、スイッチャのボタンの押下により入出力先の切替えが可能なこと。 | HDMI入力８系統×HDMI出力８系統のスイッチャを有し、スイッチャのボタンの押下により入出力先の切替えが可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｲ) | 制御するためのサーバ及びPC等を要しないシステムであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｳ) | 操作部と制御部が操作パネル、コントロールユニットとして別々の機器になっており、操作パネルからの操作で映像・音声の入出力の操作が可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｴ) | 操作パネルとコントロールユニットの接続が有線LANで可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｵ) | 操作パネルの入力機器のボタンはLEDランプを有し、動作状況の把握が可能なこと | - | - | - |  |  | -
|  | (ｶ) | 映像出力と音声出力のボタンを有し、映像と音声が別々にON/OFFが可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｷ) | 富士通製「Systemwalker Desktop Restore」と連携し各制御コントロールをするシステムであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | スイッチャからのHDMI出力により各中間モニタに配信するものであること。なお、分配器は８分配のものを３台、2分配のものを１台添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 分配器と中間モニタへの接続ケーブルとして、HDMIケーブルの15ｍのものを15本、10mのものを6本添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ 中間モニタの接続用HDMIケーブルとして、HDMI延長ケーブル１mのものを21本添付すること。 | 中間モニタの接続用HDMIケーブルとして、HDMI延長ケーブル１mのものを21本添付すること。 | - | - | - |  |  | -
| (15) 中間モニタシステム用ディスプレイ（Ａ） ※開成中等教育学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 画面サイズ：14型ワイドの液晶であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 最大表示解像度：WUXGA 1920×1200以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 表示色：1677万色以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 視野角度：上下170度以上、左右170度以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | HDMI入力が可能であり、「５ (14) 中間モニタシステム」のモニタとして使用可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | LEDバックライトを搭載していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | 最大消費電力：10W以下であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 外形寸法：設置スペースを考慮し、320×15×210［W×D×H(㎜)]以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | RoHS指令に準拠、又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| (16) 中間モニタシステム用ディスプレイ（Ｂ） ※清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 画面サイズ：21.5型ワイド以上の液晶であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 最大表示解像度：フルHD 1920×1080以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 表示色：1677万色以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 視野角度：上下170度以上、左右170度以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | HDMI入力が可能であり、「５ (14) 中間モニタシステム」のモニタとして使用可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | ブルーライトを50％以上低減するフィルタを内蔵、又は機能を有すること（フィルタの外付けは不可）。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | LEDバックライトを搭載していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 最大消費電力：20W以下であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 省エネ機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | 外形寸法：設置スペースを考慮し、500×220×380［W×D×H(㎜)]（スタンド設置時）以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | 修理保証等：５年間以上のメーカー修理保証を有すること。また、パネル及びバックライトの修理に係る費用も保証内容に含むものとする。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | RoHS指令に準拠、又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| (17) カラーレーザプリンタ ※開成中等教育学校及び清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 解像度：1200×1200dpi以上に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | プリント方式：レーザー電子写真式であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 印刷速度（A4横送り、片面、600×600dpi）：カラー35枚/分、モノクロ35枚/分以上に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | メモリ：2GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | 対応用紙サイズ：A3、B4、A4、B5、A5に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 給紙容量：用紙トレイを２段とし、普通紙で600枚以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | インタフェイス：LAN（1000BASE-TX）及びUSB3.0が使用可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | ウォームアップ時間：電源投入時10秒以下であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 消費電力：動作時平均で750W以下（カタログ値）であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | 両面印刷が可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | 操作部に液晶表示パネルが搭載されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | 卓上タイプであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ス | 本件で調達するPC（タブレット型除く）のOSに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | セ | 国際エネルギースタープログラムに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ソ | RoHS指令に準拠していること。 | - | - | - |  |  | -
| (18) モノクロレーザプリンタ ※開成中等教育学校及び清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 解像度：1200×1200dpi以上に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | プリント方式：ＬＥＤ電子写真式であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 印刷速度（A4横送り、片面、600×600dpi）：モノクロ39枚/分以上に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | メモリ：2GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | 対応用紙サイズ：A3、B4、A4、B5、A5に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 給紙容量：用紙トレイを２段とし、普通紙で600枚以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | インタフェイス：LAN（1000BASE-TX）及びUSB3.0が使用可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | ウォームアップ時間：電源投入時20秒以下であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 消費電力：動作時平均で600W以下（カタログ値）であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | 両面印刷が可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | 操作部に液晶表示パネルが搭載されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | 卓上タイプであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ス | 本件で調達するPC（タブレット型除く）のOSに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | セ | 国際エネルギースタープログラムに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ソ | RoHS指令に準拠していること。 | - | - | - |  |  | -
| (19) 大判インクジェットプリンタ ※清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 解像度：2400×1200dpi（又は1200×2400dpi）以上に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | インク：顔料６色以上であること。また、印刷中のタンク交換が可能であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 印刷速度：B0サイズ１枚（普通紙）を１分以内で印刷可能であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | メモリ：4GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | 対応用紙サイズ（ロール紙）：ISO A3、A3ノビ、A2、A1、A0並びにJIS B4、B2、B1、B0に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 対応用紙サイズ（カット紙）：ISO A4、A3、A3ノビ、A2、A2ノビ、A1、A0、B4、B3、B2、B1、B0並びにJIS B4、B3、B2、B1、B0に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | 印刷可能最大長：９１ｍまで対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 印刷後のロール紙を巻き取る機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | ロール紙を２本同時装着できること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | インタフェイス：LAN（100BASE-TX及び1000BASE-Tに対応）及びUSB3.0が使用可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | 消費電力：動作時平均で70W以下（カタログ値）であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ス | 操作部に液晶表示パネルが搭載されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | セ | 外形寸法：設置スペースを考慮し、1,900×500×1,000［W×D×H(㎜)]であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ソ | 本件で調達するPC（タブレット型除く）のOSに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | タ | 国際エネルギースタープログラムに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | チ | RoHS指令に準拠していること。 | - | - | - |  |  | -
| (20) カラーインクジェット複合機 ※大通高等学校及び清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | コピー機能、プリンタ機能及びスキャナ機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 給排紙及びスキャナ読取がA3サイズ以上に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | インクが４色以上のインクボトルにて充填する独立型であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | プリンタ機能における印刷解像度：4800×1200dpi以上に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | インタフェイス（プリンタ機能） | - | - | - |  |  | -
|  | (ｱ) | USB：Hi-Speed USBに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｲ) | 有線LAN：1000BASE-TXに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｳ) | 無線LAN：IEEE802.11 a/b/g/n/acに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 給紙容量：用紙トレイを２段とし、普通紙で500枚以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | 両面印刷が可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 4.3型以上のカラー液晶モニタを有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 卓上タイプであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | 本件で調達するPC（タブレット型除く）のOSに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | 必要なドライバ及びソフトウェアのほか、USBケーブル（2m程度）を添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | 国際エネルギースタープログラムの適応基準を満たしていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ス | RoHS指令に準拠、又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (21) ボード型電子黒板 ※清田高等学校のみ |  |  |  |  | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | サイズ：77型で、アスペクト比4:3であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 板面にタッチ位置を認識するセンサーを有し、プロジェクタから投影されたPCの画面をタッチすることにより、PCの操作が行えるものであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | センサー方式が赤外線センター（又は同等の方式）であり、最大20点のマルチタッチに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | ペンツールや手書き文字の認識・テキスト変換等の機能を有する専用のソフトウェアを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (22) プロジェクタ |  |  |  |  | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 方式：液晶シャッター方式であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 明るさ：4000ルーメン以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 色再現性：1677万色以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 解像度：1280×800ドット（WXGA）対応以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | コントラスト比：「16,000：1」以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 重量：3.0㎏以下（オプションを除く）であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | 投影性能：80インチをレンズから3m以内で投影可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 入力端子：デジタル入力（HDMI）に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | ダイレクトパワーオン・オフが可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | タテヨコ台形歪み補正機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | ワイヤレスリモコンを装備していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | 2W以上のスピーカを内蔵していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ス | IEEE802.11b/g/n無線LANに対応し、PC等の画面をワイヤレスで投影可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | セ | ケーブル：HDMIケーブル15m以上×１本を添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ソ | 天井用取付ユニットを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | タ | 150インチワイド（16:10）に対応したスプリング巻上プロジェクタ用スクリーンを１台添付すること。※開成中等教育学校のみ | - | - | - |  |  | -
| (23) 16ポートSW-HUB | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 16ポート以上のL2スイッチングHUBであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 全ポートAuto-Negotiation（100/1000Mbps HALF/FULL-Duplex）に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 全ポートAUTO-MDIX機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | ループ検知・遮断機能を有し、ループが発生したポートをLEDで表示し、自動的に遮断すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | 壁マグネット取付けキットを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 電源部ユニット内蔵であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | 電源コードは一体型、又は抜け防止の構造（抜け防止金具、Ｌ字型コネクタ等）であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | EAPフレーム透過機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | FANレスであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | 修理保証等：５年間以上のメーカー保証を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | RoHS指令に準拠していること。 | - | - | - |  |  | -
| (24) ８ポートSW-HUB | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | ８ポート以上のL2スイッチングHUBであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 全ポートAuto-Negotiation（100/1000Mbps HALF/FULL-Duplex）に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 全ポートAUTO-MDIX機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | ループ検知・遮断機能を有し、ループが発生したポートをLEDで表示し、自動的に遮断すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | 壁マグネット取付けキットを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 電源コードは一体型、又は抜け防止の構造（抜け防止金具、Ｌ字型コネクタ等）であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | EAPフレーム透過機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | FANレスであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 修理保証等：５年間以上のメーカー保証を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | RoHS指令に準拠していること。 | - | - | - |  |  | -
| (25) デジタルハンドヘルドワイヤレスシステム ※開成中等教育学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 運用電波帯域：2.4GHz ISM バンドであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 通信距離：30m(見通し時、妨害電波がない場合)以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | レジーバー受信方式：自動チャンネル設定方式 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 最大オーディオ出力レベル：0dBV(XLR3ピン オス、バランス)6dBV(φ6.3mmモノラルジャック、アンバランス) | - | - | - |  |  | -
|  | オ | ワイヤレスハンドマイク送信出力：10mW以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 既存のアンプに接続して使用できること。 | - | - | - |  |  | -
６ 普通教室・特別教室機器
| (1) 情報教育用PC（デスクトップ型） ※開成中等教育学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「５ (11) 生徒用PC（デスクトップ型Ｂ）」と同等とする。ただし、ＣＰＵについては、Core i5 14500T ３台Core i3 13100 １１台 とする。 | - | - | - |  |  | -
| (2) 情報教育用PCディスプレイ ※開成中等教育学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「５ (12) 生徒用PCディスプレイ」と同等とする。 | - | - | - |  |  | -
| (3) 情報教育用PC（ノート型） ※開成中等教育学校及び大通高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | CPU：Intel Core i3-1315U プロセッサーと同等以上の性能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | メモリ：8GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | モニタ：15.6 型Full_HD 以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 補助記憶装置：SSD NVMe 256GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | DVD-ROMドライブを内蔵すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | インタフェイス | - | - | - |  |  | -
|  | (ｱ) | USB：USB3.2以上が４口以上（内Type Cが１口）使用可能で、本体に内蔵 されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｲ) | 有線LAN：RJ45（100BASE-TX及び1000BASE-Tに対応）が使用可能で、インタフェイスが本体に内蔵されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｳ) | 無線：Wi-Fi6、IEEE 802.11a/b/g/n/ac 及びBluetooth 5.3 に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｴ) | キーボード：JIS 配列準拠テンキー付キーボードであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｵ) | マウス：スクロール機能付き光学式（又はレーザー式）２ボタンマウス（USB)。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | 搭載OS：Windows 11 Enterprise LTSC 64bit、Windows 11 Enterprise（64bit）及びWindows 11 Pro（64bit）がいずれも日本語で使用可能で、メーカーのサポートOSとして含まれていること。なお、プリインストールOSはWindows 11 Pro（64bit）であること。（記載のOSは同等品も可とする。） | - | - | - |  |  | -
|  | ク | Wake on LAN機能に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 納入後6年間における各修理パーツを担保し、修理対応が可能な製品であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | 一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の「PCおよびタブレット端末に おけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | PCグリーンラベルに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | RoHSに準拠又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| (4) 情報教育用プロジェクタ（短焦点型） ※清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 方式：液晶シャッター方式であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 明るさ：4100ルーメン以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 色再現性：10億色以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 解像度：1280×800ドット（WXGA）対応以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | コントラスト比：「2,500,000：1」以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 重量：6.0㎏以下（オプションを除く）であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | アスペクト比16：9で、60〜90インチの投影に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 壁掛け式で、上方から壁面への投影可能であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 入力端子：デジタル入力（HDMI）に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | タテヨコ台形歪み補正機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | ワイヤレスリモコンを装備していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | 16W以上のスピーカを内蔵していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ス | 外形寸法：400×400×150［W×D×H(mm)］（本体のみ、突起部を除く）以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | セ | ケーブル：HDMIケーブル15m以上×１本を添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ソ | 壁掛けに必要な部材（金具等）を添付すること。 | - | - | - |  |  | -
| (5) 特別教室用無線LANアクセスポイント ※清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | Cisco Meraki MR-46HW であること。（同等品不可） | - | - | - |  |  | -
|  | イ | ライセンス７年を含むこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 専用ACアダプターを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
| (6) 特別教室用PC（デスクトップ型） ※大通高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「５ (10) 生徒用PC（デスクトップ型Ａ）」と同等とする。ただし、ＣＰＵについては、Core i3 13100とする。 | - | - | - |  |  | -
| (7) 特別教室用PCディスプレイ ※大通高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「５ (12) 生徒用PCディスプレイ」と同等とする。 | - | - | - |  |  | -
| (8) 特別教室用PC（ノート型Ａ） | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | CPU：Intel Core i5-1335U プロセッサーと同等以上の性能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | メモリ：8GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | モニタ：13.3 型Full_HD 以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 補助記憶装置：SSD NVMe 256GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | インタフェイス | - | - | - |  |  | -
|  | (ｱ) | USB：USB3.2以上が4口以上使用可能で、本体に内蔵されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｲ) | 有線LAN：RJ45（100BASE-TX及び1000BASE-Tに対応）が使用可能で、インタフェイスが本体に内蔵されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｳ) | 無線：Wi-Fi6,IEEE 802.11a/b/g/n/ac 及びBluetooth V5.3に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｴ) | キーボード：JIS 配列準拠アイソレーションキーボードであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｵ) | マウス：スクロール機能付き光学式（又はレーザー式）２ボタンマウス（USB)。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｶ) | 映像出力：HDMIが使用可能であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 搭載OS：Windows 11 Enterprise LTSC 64bit、Windows 11 Enterprise（64bit）及びWindows 11 Pro（64bit）がいずれも日本語で使用可能で、メーカーのサポートOSとして含まれていること。なお、プリインストールOSはWindows 11 Pro（64bit）であること。（記載のOSは同等品も可とする。） | - | - | - |  |  | -
|  | キ | Wake on LAN機能に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 納入後6年間における各修理パーツを担保し、修理対応が可能な製品であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の「PCおよびタブレット端末に おけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | PCグリーンラベルに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | RoHSに準拠又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| (9) 特別教室用PC（ノート型Ｂ） ※清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「６ (3) 情報教育用PC（ノート型）」と同等とする。 | - | - | - |  |  | -
７ 図書室用機器
| （1）図書検索用PC（デスクトップ型） ※開成中等教育学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | CPU：Intel Core i3-13100 プロセッサーと同等以上の性能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | メモリ：8GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 補助記憶装置：SSD NVMe 256GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | DVD-ROMドライブを内蔵すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | インタフェイス | - | - | - |  |  | -
|  | (ｱ) | USB：USB2.0以上が７口以上使用可能で、本体に内蔵されていること。ただし、５口以上はUSB3.2以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｲ) | LAN：RJ45（100BASE-TX及び1000BASE-Tに対応）が使用可能で、インタフェイスが本体に内蔵されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｳ) | キーボード：JIS109A、109、108のいずれかとする（USB）。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｴ) | マウス：スクロール機能付き光学式（又はレーザー式）２ボタンマウス（USB)。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｵ) | 映像出力： HDMI出力が可能であること。変換アダプタ等での対応も可とする。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 搭載OS：Windows 11 Enterprise LTSC 64bit、Windows 11 Enterprise（64bit）及びWindows 11 Pro（64bit）がいずれも日本語で使用可能で、メーカーのサポートOSとして含まれていること。なお、プリインストールOSはWindows 11 Pro（64bit）であること。（記載のOSは同等品も可とする。） | - | - | - |  |  | -
|  | キ | Wake on LAN機能に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 外形寸法：設置スペースを考慮し、40×170×150［W×D×H(㎜)]（縦置時、スタビライザを除く）以内であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | 納入後6年間における各修理パーツを担保し、修理対応が可能な製品であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | 一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の「PCおよびタブレット端末に おけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | PCグリーンラベルに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | RoHSに準拠又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| (2) 図書室用PCディスプレイ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「５ (12) 生徒用PCディスプレイ」と同等とする。 | - | - | - |  |  | -
| (3）図書室用カラーレーザプリンタ ※開成中等教育学校及び清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「５ (17) カラーレーザプリンタ」と同等とする。 | - | - | - |  |  | -
| (4) 図書室用モノクロレーザプリンタ ※開成中等教育学校及び大通高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「５ (18) モノクロレーザプリンタ」と同等とする。 | - | - | - |  |  | -
| (5) 図書室用８ポートSW-HUB | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | 「５ (24) ８ポートSW-HUB」と同等とする。 |  | - | - | - |  |  | -
８ 教材作成用・教務処理用機器
| (1) 教材作成用・教務処理用マルチカードリーダー・ライター | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 本体のみで（別途変換アダプタを使用せずに）、SD・SDHC・SDXCカード、microSD・microSDHC・microSDXCカード、メモリースティック、メモリースティックPRO、コンパクトフラッシュ、マルチメディアカードに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | インタフェイス：USB3.0以上及びUSB2.0に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 本件で調達するPC（タブレット型除く）のOSに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| (2) 教材作成用・教務処理用カラーレーザプリンタ ※開成中等教育学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「５ (17) カラーレーザプリンタ」と同等とする。 | - | - | - |  |  | -
| (3) 教材作成用・教務処理用モノクロレーザプリンタ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「５ (18) モノクロレーザプリンタ」と同等とする。 | - | - | - |  |  | -
| (4) 教材作成用・教務処理用カラーインクジェット複合機 ※清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「５ (20) カラーインクジェット複合機」と同等とする。 | - | - | - |  |  | -
| (5) 教材作成用・教務処理用ドキュメントスキャナ ※開成中等教育学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 読取形式：シートフィード型両面同時読み取りであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 読取解像度：50～1,200dpi（1dpi刻み）以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 読取原稿サイズ：A4、USレター、リーガル、長尺紙（215.9×6,096mm） | - | - | - |  |  | -
|  | エ | インターフェイス：USB3.0・Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11a/b/g/n/ac に対応していること。 | - | - | - |  |  | -
| (6) 教材作成用・教務処理用実物投影機 ※開成中等教育学校及び大通高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 撮像範囲：Ａ３以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 撮像素子：1/2.7型CMOS 約200万画素以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | ズーム：12倍光学ズーム、10倍デジタルズーム(最大120倍ズーム)以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 有効解像度：水平1920ドット×垂直1080ドット以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | デジタルRGB出力：480P/720P/1080Pに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 本体を収納するソフトキャリングケースを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
| (7) 教材作成用・教務処理用デジタルカメラ ※大通高等学校及び清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 型式：レンズ交換式デジタルカメラであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 有効画素数：2088万画素以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 撮像素子：23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット 以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | シャッター：電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、 電子先幕シャッター、電子シャッターであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | シャッタースピード：1/4000～30秒（ステップ幅：1/3ステップ）、Bulb、Time以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 動画撮影機能を有していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | 最大動画記録画素数：3840×2160（4K UHD）：30p/25p/24p以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ク | 交換用レンズを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | (ｱ) | 16-50mm f/3.5-6.3 手振れ補正内蔵レンズ | - | - | - |  |  | -
|  | (ｲ) | 50-250mm f/4.5-6.3 手振れ補正内蔵レンズ | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | SDXC UHS-Ⅰ 256GBカードを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
| (8) 教材作成用・教務処理用デジタルビデオカメラ ※清田高等学校のみ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | イメージセンサー：総画素数は857万画素以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | レンズ：フィルター径55mm以上、Ｆ値はF2.0-3.8以内、焦点距離はf=4.4-88mmであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | ズーム：光学20倍、デジタル250倍以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 液晶画面：本体に3.0型（16:9）以上を搭載していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | 内蔵メモリ：64GB以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | その他機能：手振れ補正機能を有していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | SDXC UHS-Ⅰ 256GBカードを添付すること。 | - | - | - |  |  | -
| (9) 教材作成用・教務処理用８ポートSW-HUB | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  |  | 「５ (24) ８ポートSW-HUB」と同等とする。 | - | - | - |  |  | -