## ①NW機器一覧
No. | 設置場所 | NW機器番号 | NW機器名称 | 数量 | 備考 | 想定製品（型名） | 想定製品（品名）
1 | 菊水分庁舎 | NW001 | L2スイッチ | 4 | FW/負荷分散装置接続用（イントラネット側）：2台 データ連携セグメント用：2台 | SJ318TL314 | SR-S318TL3
2 |  | NW002 | L2スイッチ | 7 | FW/負荷分散装置接続用（サーバ側）：2台 DBサーバセグメント用：2台 管理・バックアップセグメント用：3台(カスケード接続) | SJ324LE120 | SR-S324LE1
3 |  | NW003 | FW/負荷分散装置 | 2 |  | IX2S085A | IPCOM EX2-3500
4 |  | NW004 | VPNルータ | 1 |  | SIG120V20 | Si-R G120
5 |  | NW005 | LANケーブル | 134 | 1000BASE-T
6 |  | NW006 | LANケーブル | 4 | 10GBASE-T
7 |  | NW007 | FCケーブル | 4
8 |  | NW008 | リモート保守用ルータ | 1 |  | SIG210V20 | Si-R G210
9 | 本庁舎 | NW009 | VPNルータ | 1 |  | SIG120V20 | Si-R G120
10 |  | NW010 | HUB | 1 |  | SH1516ATD | SH1516ATD
11 |  | NW011 | LANケーブル | 10 | 1000BASE-T

## ②NW機器詳細仕様書
No. | 設置場所 | NW機器番号 | NW機器名称 | 種別 | 仕様 | 想定製品（型名） | 想定製品（品名）
1 | 菊水分庁舎 | NW001 | L2スイッチ | 機能 | ・IEEE802.1Q タグVLAN機能を有すること。 ・リンクアグリゲーション機能を有すること。 ・ポートミラーリング機能を有すること。 | SJ318TL314 | SR-S318TL3
|  |  |  | 性能 | ・IEEE802.3準拠の10/100/1000BASE-T LANポートを18ポート以上有すること。 ・スイッチ容量を36Gbps以上有すること。 ・VLAN設定数が4094個まで可能であること。 ・MACアドレス学習テーブル数を8000以上有すること。
|  |  |  | 信頼性 | ・バックアップポート機能やリンクダウン連携機能などを有し冗長化構成が可能であること。
|  |  |  | 運用・保守 | ・コンソールポートを有し、IPアドレスを付与しなくても設定可能であること。 ・管理用に別途ソフトウェアを準備することなく、Web管理機能を有すること。その際、SSLによる暗号化通信も可能であること。 ・SNMPエージェント機能を有すること。また、SNMPv1/v2c/v3をサポートすること。 ・SNTP機能を有すること。 ・Syslog転送機能を有すること。 ・ラックマウントモデルで本体が1Uに収納できること。
2 | 菊水分庁舎 | NW002 | L2スイッチ | 機能 | ・IEEE802.1Q タグVLAN機能を有すること。 ・リンクアグリゲーション機能を有すること。 ・ポートミラーリング機能を有すること。 | SJ324LE120 | SR-S324LE1
|  |  |  | 性能 | IEEE802.3準拠の10/100/1000BASE-T LANポートを24ポート以上有すること。 ・スイッチ容量を48Gbps以上有すること。 ・VLAN設定数が4094個まで可能であること。 ・MACアドレス学習テーブル数を16000以上有すること。
|  |  |  | 信頼性 | ・バックアップポート機能やリンクダウン連携機能などを有し冗長化構成が可能であること。
|  |  |  | 運用・保守 | ・コンソールポートを有し、IPアドレスを付与しなくても設定可能であること。 ・管理用に別途ソフトウェアを準備することなく、Web管理機能を有すること。その際、SSLによる暗号化通信も可能であること。 ・SNMPエージェント機能を有すること。また、SNMPv1/v2c/v3をサポートすること。 ・SNTP機能を有すること。 ・Syslog転送機能を有すること。 ・ラックマウントモデルで本体が1Uに収納できること。
3 | 菊水分庁舎 | NW003 | FW/負荷分散装置 | 機能 | ・リンクアグリゲーション機能を有すること。 ・ラウンドロビン、静的な重み付け、コネクション数、ノード数、データ通信量、応答時間などによる分散機能を有すること ・一意性保証（セッション維持）として、以下の方式をサポートしていること。ノード単位(IPアドレス単位)､ノード単位(ネットマスク単位)､コネクション単位､cookie単位､cookie･URLリトライ単位､HTTPヘッダー情報単位､HTTP認証ヘッダー単位､SSLセッションID単位､SIPゲートウェイcall-ID単位。 ・SSLアクセラレータ機能を有すること。 ・L2/L3/L4フィルタリング(FW)をIPv4とIPv6でサポートしていること。 | IX2S085A | IPCOM EX2-3500
|  |  |  | 性能 | ・1000BASE-Tを6ポート以上有すること。 ・メモリがECCに対応していること。 ・SSLアクセラレーターの性能は6,000TPS以上であること。 ・サーバ負荷分散機能は8Gbps以上、2,000,000同時セッション以上をサポートしていること。 ・FWの性能は15Gbps以上、2,000,000同時セッション以上をサポートしていること。
|  |  |  | 信頼性 | ・装置の冗長化（ホットスタンバイ）が可能なこと。 ・電源を二重化し、片系停電時・ケーブル・電源ユニット故障時も無停止であること。
|  |  |  | 運用・保守 | ・設定情報の更新/動作状況の確認を行うためのコンソールポートを有すること。 ・運用管理端末からのリモート保守を可能とする機能を有すること。 ・SNMPエージェント機能を有すること。また、SNMPv1/v2c/v3をサポートすること。 ・SNTP機能を有すること。 ・syslog転送などのログ転送機能を有すること。 ・ラックマウントモデルで本体が2Uに収納できること。
|  |  |  | 装置 | ・サーバ負荷分散とUTM機能が１台で実現できていること。 ・日本国内製造であること。
4 | 菊水分庁舎 | NW004 | VPNルータ | 機能 | ・IEEE802.1Q タグVLAN機能を有すること。 ・ダイナミックルーティング機能(RIPv1/v2,OSPF,BGP4)を有すること。 ・スイッチポート間の通信を遮断する機能（ポート間アクセス制御）を有すること。 ・MACフィルタリング機能を有すること。 ・IPフィルタリング機能を有すること。 ・NAT(基本NAT、マルチNAT、静的NAT、双方向NAT、宛先NAT、範囲指定)機能を有すること。 ・Web設定画面やCLI上のコマンド説明が日本語表示できること。 | SIG120V20 | Si-R G120
|  |  |  | 性能 | ・IEEE802.3準拠の10/100/1000BASE-T LANポートを5ポート以上有すること。 ・VPN性能が1Gbps以上あること。
|  |  |  | 信頼性 | ・VRRP機能を有すること。経路、インタフェース、ノードのダウンでバックアップに切り替えることが可能であること。 ・バックアップポート機能を有すること。
|  |  |  | 運用・保守 | ・設定情報の更新/動作状況の確認を行うためのコンソールポートを有すること。 ・運用保守端末からのリモート保守を可能とする機能を有すること。 ・SNMPエージェント機能を有すること。また、SNMPv1/v2c/v3をサポートすること。 ・SNTP機能を有すること。 ・syslog転送などのログ転送機能を有すること。 ・ファンレスであること。
5 | 菊水分庁舎 | NW005 | LANケーブル | 規格 | ・カテゴリー6以上であること。 ・コード長が5m以上であること。
6 | 菊水分庁舎 | NW006 | LANケーブル | 規格 | ・カテゴリー6以上であること。 ・コード長が5m以上であること。 ・10GBASE-Tに対応していること。
7 | 菊水分庁舎 | NW006 | FCケーブル | 規格 | ・ケーブルの両端がLCコネクタであること。 ・2芯マルチモードケーブルであること。 ・コード長が5m以上であること。
8 | 菊水分庁舎 | NW007 | VPNルータ | 機能 | ・IEEE802.1Q タグVLAN機能を有すること。 ・ダイナミックルーティング機能(RIPv1/v2,OSPF,BGP4)を有すること。 ・スイッチポート間の通信を遮断する機能（ポート間アクセス制御）を有すること。 ・MACフィルタリング機能を有すること。 ・IPフィルタリング機能を有すること。 ・NAT(基本NAT、マルチNAT、静的NAT、双方向NAT、宛先NAT、範囲指定)機能を有すること。 ・Web設定画面やCLI上のコマンド説明が日本語表示できること。 | SIG120V20 | Si-R G120
|  |  |  | 性能 | ・IEEE802.3準拠の10/100/1000BASE-T LANポートを5ポート以上有すること。 ・VPN性能が1Gbps以上あること。
|  |  |  | 信頼性 | ・VRRP機能を有すること。経路、インタフェース、ノードのダウンでバックアップに切り替えることが可能であること。 ・バックアップポート機能を有すること。
|  |  |  | 運用・保守 | ・設定情報の更新/動作状況の確認を行うためのコンソールポートを有すること。 ・運用保守端末からのリモート保守を可能とする機能を有すること。 ・SNMPエージェント機能を有すること。また、SNMPv1/v2c/v3をサポートすること。 ・SNTP機能を有すること。 ・syslog転送などのログ転送機能を有すること。 ・ファンレスであること。
9 | 本庁舎 | NW008 | VPNルータ | 機能 | ・IEEE802.1Q タグVLAN機能を有すること。 ・ダイナミックルーティング機能(RIPv1/v2,OSPF,BGP4)を有すること。 ・スイッチポート間の通信を遮断する機能（ポート間アクセス制御）を有すること。 ・MACフィルタリング機能を有すること。 ・IPフィルタリング機能を有すること。 ・NAT(基本NAT、マルチNAT、静的NAT、双方向NAT、宛先NAT、範囲指定)機能を有すること。 ・Web設定画面やCLI上のコマンド説明が日本語表示できること。 | SIG210V20 | Si-R G210
|  |  |  | 性能 | ・IEEE802.3準拠の10/100/1000BASE-T LANポートを10ポート以上有すること。 ・VPN性能が1.3Gbps以上あること。
|  |  |  | 信頼性 | ・VRRP機能を有すること。経路、インタフェース、ノードのダウンでバックアップに切り替えることが可能であること。 ・バックアップポート機能を有すること。
|  |  |  | 運用・保守 | ・設定情報の更新/動作状況の確認を行うためのコンソールポートを有すること。 ・運用保守端末からのリモート保守を可能とする機能を有すること。 ・SNMPエージェント機能を有すること。また、SNMPv1/v2c/v3をサポートすること。 ・SNTP機能を有すること。 ・syslog転送などのログ転送機能を有すること。 ・ファンレスであること。
10 | 本庁舎 | NW009 | HUB | 機能 | ・通信モード切替スイッチにより、通信速度の自動認識／固定設定が可能なこと。 ・Auto MDIスイッチによりMDI/MDI-Xの切替が可能なこと。 | SH1516ATD | SH1516ATD
|  |  |  | 性能 | ・10/100/1000BASE-T LANポートを16ポート以上有すること。
|  |  |  | 運用・保守 | ・ファンレスであること。
11 | 本庁舎 | NW010 | LANケーブル | 規格 | ・カテゴリー6以上であること。 ・コード長が5m以上であること。