平屋建住宅

寝室1室

寝室

寝室

住宅用火災警報器

又は感知器

（原則は煙、ただし台所は熱も可）

台所

台所

①　就寝に使用している部屋

②　台所

設置個数2　②２

玄関

廊下

居室

廊下

①

居室

平面図

立面図

②

2階建住宅

1階に寝室1室

2階に寝室1室

玄関

廊下

③　①が存在する階の階段踊り場の天井又は壁

（避難階を除く）

①

居室

寝室

②

台所

1F

設置個数4　４

③

①

廊下

寝室

居室

2F

平面図

寝室

廊下

居室

2F

廊下

居室

寝室

台所

1F

立面図

3階建住宅

2階に寝室1室

3階に寝室1室

台所

設置個数5　⑤５

寝室

寝室

寝室

寝室

台所

玄関

廊下

居室

居室

1F

平面図

居室

居室

居室

居室

立面図

1F

2F

3F

廊下

居室

3F

居室

2F

廊下

居室

居室

②

③

③

①

①

3階建住宅

1階に寝室1室

2階に寝室1室

3階に寝室1室

平面図

①

③

玄関

廊下

①

居室

設置個数6　６

寝室

②

台所

1F

③

廊下

居室

居室

廊下

①

寝室

寝室

居室

居室

居室

2F

3F

寝室

居室

3F

寝室

居室

2F

居室

寝室

台所

立面図

1F

3階建住宅

3階に寝室2室

設置個数5　５

2F

廊下

居室

居室

居室

寝室

寝室

寝室

寝室

④　①が存在する階から2階下の階の階段踊り場の天井又は壁

台所

台所

玄関

廊下

居室

居室

平面図

廊下

居室

3F

1F

④

①

①

③

居室

居室

居室

居室

立面図

1F

2F

3F

②

3階建住宅

1階に寝室1室

2F

廊下

居室

居室

居室

寝室

寝室

玄関

廊下

居室

居室

平面図

廊下

居室

3F

1F

④

居室

居室

居室

居室

立面図

1F

2F

3F

居室

①

設置個数　3

台所

台所

居室

②

2階建て住宅

1階に7㎡以上の居室が5室

2階に寝室1室

設置個数　4

⑤　7㎡以上の居室が5室ある階の廊下

寝室

寝室

廊下

廊下

台所

台所

玄関

居室

⑤

①

③

居室

居室

居室

居室

廊下

②

2F

1F

1F

2F

立面図

平面図

居室

居室

居室

居室

居室

7㎡以上の居室が5室