## 仕様書別記一覧
仕様書別記一覧
需要場所 |  |  | 札幌市中央図書館
契約名義 ※需要場所と異なる場合のみ記載 |  |  | -
需要場所住所等 |  | 郵便番号 | 064-8516
|  | 住所 | 札幌市中央区南22条西13丁目１－１
通知等送付先 |  |  | 札幌市中央区南22条西13丁目１－１
供給地点特定番号 |  |  | 01-1033-4106-8130-3001-4000
用途 |  |  | 官公署（事務所等）
供給電気方式 |  |  | 交流３相３線式
供給電圧(標準電圧)(V) |  |  | 6,000Ⅴ
計量電圧(標準電圧)(V) |  |  | 6,000Ⅴ
標準周波数(Hz) |  |  | 50Ｈｚ
受電方式 |  |  | １回線受電
需給地点 |  |  | 北海道電力株式会社の電線路または引込線と札幌市中央図書館の電気設備との接続点
電気工作物の財産分界点 |  |  | 需給地点に同じ。
保安上の責任分界点 |  |  | 需給地点に同じ。
自家発電設備 |  | 有無 | 有
|  | 容量 | ・非常用発電設備（軽油）３相３線・200Ｖ・200KVA・１台 ・太陽光発電設備 10kW
蓄熱設備等 |  | 有無 | 無
|  | 容量 | -
現在の契約者 |  |  | 丸紅新電力株式会社
旧一般電気事業者との契約種別 |  |  | 高圧
予定契約電力等 |  |  | 294kW
年間予定使用電力使用量(kWh) |  |  | 607371
| 令和３年10月 | 平日 | 33454
|  | 休日 | 11591
| 令和３年11月 | 平日 | 32919
|  | 休日 | 15556
| 令和３年12月 | 平日 | 38751
|  | 休日 | 13958
| 令和４年１月 | 平日 | 38283
|  | 休日 | 17486
| 令和４年２月 | 平日 | 35162
|  | 休日 | 15528
| 令和４年３月 | 平日 | 41088
|  | 休日 | 11512
| 令和４年４月 | 平日 | 32846
|  | 休日 | 13831
| 令和４年５月 | 平日 | 20872
|  | 休日 | 14957
| 令和４年６月 | 平日 | 34343
|  | 休日 | 10119
| 令和４年７月 | 平日 | 40055
|  | 休日 | 15255
| 令和４年８月 | 平日 | 44726
|  | 休日 | 19692
| 令和４年９月 | 平日 | 39300
|  | 休日 | 16087
発注課及び連絡先 |  |  | 教育委員会中央図書館運営企画課 電話：011-512-7330